ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, Φ/Σ ΚΛΠ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ    ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε.

ΠΛΗΝ ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:  60.000,00 ΕΥΡΩ

(ΚΑΕ: 20.6662.0004 20.6662.0005

& 30.6662.0018, 30.6662.0019)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 1

Απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικών εν γένει ειδών και λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κ.λ.π. για τις ανάγκες συντήρησης του δημοτικού φωτισμού όλων των δημοτικών ενοτήτων πλην Μυτιλήνης.

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV: 31731000-9 & 3173000-2 & 32421000-0 31600000-2, 31681000-3, 31681410-0)

| Α/Α | Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ι Δ Ο Υ Σ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 9mm/25mm, συσκευασία 100 τμχ | 20 |  |  |
| 2 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 10mm/25mm, συσκευασία 100 τμχ | 15 |  |  |
| 3 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 11mm/25mm, συσκευασία 100 τμχ | 10 |  |  |
| 4 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 9mm/35mm, συσκευασία 100 τμχ | 10 |  |  |
| 5 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 10mm/35mm, συσκευασία 100 τμχ | 10 |  |  |
| 6 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 11mm/35mm, συσκευασία 100 τμχ | 10 |  |  |
| 7 | Κλέμμες για καλώδιο 3Χ1,5 & 3Χ2,5 & 3Χ4 | 50 |  |  |
| 8 | Σετ φις αρσενικό-θηλυκό, καουτσούκ, σούκο | 100 |  |  |
| 9 | Ασφάλειες αυτόματες μονοφασικές 10/16/20/25/32Α | 500 |  |  |
| 10 | Ασφάλειες τύπου neozed 25/35 Α | 90 |  |  |
| 11 | Ασφάλειες τύπου neozed 50/63 Α | 90 |  |  |
| 12 | Ραγοδιακόπτες μονοπολικοί 25 & 32A | 50 |  |  |
| 13 | Ραγοδιακόπτες μονοπολικοί 40 & 63A | 50 |  |  |
| 14 | Ούπα πλαστικά Νο 6,8,10,12 | 300 |  |  |
| 15 | Στριφώνια γαλβανιζέ 5cm Νο 6,8,10,12 | 50 |  |  |
| 16 | Στριφώνια γαλβανιζέ 8cm Νο 6,8,10,12 | 50 |  |  |
| 17 | Ντουί Ε 27 για φωτιστικά δρόμου | 1900 |  |  |
| 18 | Ντουί Ε 40 για φωτιστικά δρόμου | 500 |  |  |
| 19 | Μετασχηματιστές για λαμπτήρες Na 70 W | 800 |  |  |
| 20 | Μετασχηματιστής για λαμπτήρες Na 100 W | 200 |  |  |
| 21 | Μετασχηματιστές για λαμπτήρες Na 150 W | 200 |  |  |
| 22 | Μετασχηματιστής για λαμπτήρες Na 250 W | 100 |  |  |
| 23 | Μετασχηματιστής για λαμπτήρες Na 400 W | 100 |  |  |
| 24 | Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία | 10 |  |  |
| 25 | Χρονοδιακόπτης αστρονομικός | 30 |  |  |
| 26 | Ταινία μονωτική μαύρου χρώματος 19 mm X 20 mm | 300 |  |  |
| 27 | Καλώδιο 3 Χ 4 mm2 J1VV-U | 500 |  |  |
| 28 | Καλώδιο 3 Χ 2,5 mm2 J1VV-U | 1000 |  |  |
| 29 | Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 1,5 mm μαύρο | 200 |  |  |
| 30 | Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων UTP 500MHz CAT6 | 500 |  |  |
| 31 | Πολύμπριζο 5 θέσεων | 20 |  |  |
| 32 | Πίλαρ διανομής νερού – ρεύματος τεσσάρων θέσεων με κάρτα προπληρωμής. | 2 |  |  |
| 33 | Κοσνόλα φόρτωσης κλειδιών με ενσωματωμένο software | 1 |  |  |
| 34 | Ηλεκτρονικές κάρτες για πίλαρ | 20 |  |  |
| 35 | Φωτόμετρο επαγγελματικής χρήσης με δυνατότητα σύνδεσης σε Η/Υ | 1 |  |  |
| 36 | Κόλλα μονταρίσματος/σφράγισης Σιλικόνης 310ml Διαφανής | 10 |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |
| Φ.Π.Α. 16% |  |
| ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 1 - ΕΥΡΩ |  |

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.

Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και εγκατεστημένων, στο Δήμο Λέσβου.

Χρόνος Παράδοσης:

Εγγύηση:

Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας.

Λοιπές παρατηρήσεις:

Μυτιλήνη _________________

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ