**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ****ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ****Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** **ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ****Αριθ. Μελέτης: 153/2017** | **Προμήθεια λαμπών και λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες των κτιρίων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις της Νεάπολης και λοιπών χώρων Δήμου Λέσβου.** |

# **ENTYΠO ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Προμήθεια λαμπών και λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες των κτιρίων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις της Νεάπολης και λοιπών χώρων Δήμου Λέσβου.**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 40.000,00 €**

Του διαγωνιζομένου …………..................…………………………………………………………………………………………………......................................

με έδρα τ……………..................................................………οδός………….............……............................................…………………………….αρ…..….……

Τ.Κ………......................................……Τηλ………..............................……....………………………………fax………………..................................……………

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι την αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Αρίθ/ση** | **Ποσ/τες** | **ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ** | **CPV** | **ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ****ΝΑΙ/ΟΧΙ** |
| 1 | 30 τεμ | Χελώνες σιδερένιεςβαρέως τύπου | 31527200-8 |   |  |
| 2 | 150 τεμ | Φωτιστικά led χωνευτά 20cm εσωτερικής διαμέτρου | 31524120-2 |  |  |
| 3 | 300 τεμ | Λάμπες σπότ led E27 6-8W  | 31531000-7 |  |  |
| 4 | 300 τεμ | Λάμπες σπότ led E14 4-5W | 31531000-7 |  |  |
| 5 | 300 τεμ | Λάμπες led E27 7-9W | 31531000-7 |  |  |
| 6 | 300 τεμ | Λάμπες led E27 12-13Wday light | 31531000-7 |  |  |
| 7 | 200 τεμ | Λάμπες αλογόνου ceram E27 100W | 31519100-8 |  |  |
| 8 | 200 τεμ | Λαμπτήρας E27 εξοικονόμησης ενέργειας πράσινου χρώματος, ισχύος ως 14Watt | 31532110-8 |  |  |
| 9 | 200 τεμ | Λαμπτήρας E27 εξοικονόμησης ενέργειας μπλέ χρώματος, ισχύος ως 14Watt | 31531000-7 |  |  |
| 10 | 200 τεμ | Λάμπες αλογόνου display lamp 3000k 1000watt GX9,5 | 31519100-8 |  |  |
| 11 | 200 τεμ | Λάμπες αλογόνου, display lamp 2000watt GY16 | 31519100-8 |  |  |
| 12 | 200 τεμ | Λάμπες LED GU 10 7W ψυχρού φωτισμού  | 31531000-7 |  |  |
| 13 | 60 τεμ | Λάμπες LED GU 10 7W θερμού φωτισμού | 31531000-7 |  |  |
| 14 | 10 τεμ | Προβολείς led ip65 ψυχρού φωτισμού 200watt | 34993000-4 |  |  |
| 15 | 6 τεμ | Προβολείς led ip65 ψυχρού φωτισμού 150 watt | 34993000-4 |  |  |
| 16 | 8 τεμ | Προβολείς led ip65 ψυχρού φωτισμού 50watt | 34993000-4 |  |  |
| 17 | 10 τεμ | Μπουτόν χωνευτά | 31600000-2 |  |  |
| 18 | 20 τεμ | Απλοί διακόπτες χωνευτοί | 31214100-0 |  |  |
| 19 | 10 τεμ | Διακόπτες κομιτατέρ χωνευτοί | 31214100-0 |  |  |
| 20 | 20 τεμ | Απλοί διακόπτες εξωτερικοί στεγανοί | 31214100-0 |  |  |
| 21 | 20 τεμ | Μπρίζες σούκο χωνευτές | 31224100-3 |  |  |
| 22 | 20 τεμ | Μπρίζες σούκο εξωτερικές στεγανές | 31224100-3 |  |  |
| 23 | 41 τεμ | Φυσίγγια 35Α βραδείας καύσεως | 31211300-1 |  |  |
| 24 | 39 τεμ | Φυσίγγια 20Α κανονικά | 31211300-1 |  |  |
| 25 | 40 τεμ | Φυσίγγια 63 Α κανονικά | 31211300-1 |  |  |
| 26 | 40 τεμ | Φυσίγγια 63 Α βραδείας καύσης | 31211300-1 |  |  |
| 27 | 40 τεμ | Φυσίγγια 35 Α κανονικά | 31211300-1 |  |  |
| 28 | 402 μέτρα | Καλώδιο 3Χ1,5 ΝΥΜ εύκαμπτο | 31320000-5 |  |  |
| 29 | 401 μέτρα | Καλώδιο 3Χ2,5 ΝΥΜ εύκαμπτο | 31320000-5 |  |  |
| 30 | 30 τεμ | Ασφάλειες ράγας 10Α | 31211300-1 |  |  |
| 31 | 30 τεμ | Ασφάλειες ράγας 16 Α | 31211300-1 |  |  |
| 32 | 30 τεμ | Ασφάλειες ράγας 20 Α | 31211300-1 |  |  |
| 33 | 30 τεμ | Ασφάλειες ράγας25 Α | 31211300-1 |  |  |
| 34 | 20 τεμ | Χρονοδιακόπτης ράγαςμε εφεδρεία | 38750000-7 |  |  |
| 35 | 200 τεμ | Κλέμενς | 31600000-2 |  |  |
| 36 | 2 συσκ | Καπς καλωδίου (Συσκευασία των 100 τεμαχίων) | 31600000-2 |  |  |
| 37 | 40 τεμ | Μονωτικές ταινίες διάφορα χρώματα | 31650000-7 |  |  |
| 38 | 150 τεμ | Λαμπάκι LED, Ε14 S 230 volt 0,5 watt μπλε | 31531000-7 |  |  |
| 39 | 2 σετ |  Σετ κατσαβίδια με μόνωση(6 τεμάχια) | 44512800-0 |  |  |
| 40 | 2 σετ | Πένσα , κόφτη, μυτοτσίμπιδο (ΣΕΤ) | 44512200-4 |  |  |
| 41 | 2 σετ | Γερμανικά κλειδιά (σετ) από 6 έως 24 mm | 44512200-4 |  |  |
| 42 | 20 τεμ | Σιλικόνες διαφανείς  | 24590000-6 |  |  |
| 43 | 1 τεμ | Αμπεροτσιμπίδα | 38341310-3 |  |  |
| 44 | 3 τεμ | Ανιχνευτή καλωδίων | 44510000-8 |  |  |
| 45 | 10 τεμ |  Dimmer ράγας πίνακα για λαμπτήρες ιωδίνης | 31214100-0 |  |  |
| 46 | 4 τεμ | Τριφασικά ρελέ ράγας διαφυγής 40A | 31681000-3 |  |  |
| 47 | 3 τεμ | Μονοφασικά ρελέ ράγαςδιαφυγής 40A | 31681000-3 |  |  |
| 48 | 3 τεμ | Πίνακες εξωτερικούς 12 θέσεων | 31681000-3 |  |  |
| 49 | 1 τεμ | Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δρέπανο κατσάβιδο | 31681410-0 |  |  |
| 50 | 5 τεμ | Ασύρματα walkie takie | 31681410-0 |  |  |
| 51 | 5 τεμ | Δοκιμαστικά κατσαβίδια (μικρά) | 31681410-0 |  |  |
| 52 | 5 τεμ | Δοκιμαστικά κατσαβίδια (μικρά) | 31681410-0 |  |  |
| 53 | 4 τεμ | Επαναφορτιζόμενους φακούς | 31681410-0 |  |  |
| 54 | 6 τεμ | Φωτιστικά ασφαλείας με 2 προβολείς | 31681410-0 |  |  |
| 55 | 1 τεμ | Πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου 3 τεμ χ 15 σκαλιά  | 44423200-3 |  |  |
| 56 | 1 τεμ | Φορτιστή μπαταρίας 24 volt | 31681410-0 |  |  |
| 57 | 1 σακουλ | Δεματικά | 31681410-0 |  |  |
| 58 | 32 τεμ | Λαμπτήρες Μεταλλικών Αλογονιδίων 1000W E40 | 31519100-8 |  |  |
| 59 | 4 τεμ | Προβολείς 400 watt, εξωτερικού χώρου για γήπεδα τένις | 31518100-1 |  |  |
| 60 | 200 μέτρα | AO5VV-U (ΝΥΜ) 5Χ6mm2 για την σύνδεση των προβολέων των 400 watt (γήπεδα τένις) | 31320000-5 |  |  |
| 61 | 20 τεμ | Λάμπες σκληρής υάλου πράσινου χρώματος για φωτιστικά κήπου 80 watt | 31531000-7 |  |  |
| 62 | 20 τεμ | Φωτιστικά κήπου για λάμπες πράσινες σκληρής υάλου 80 watt | 31527200-8 |  |  |
| 63 | 50 τεμ | Κουτιά διακλάδωσης 10χ10 στεγανά εξωτερικά | 31681410-0 |  |  |
| 64 | 20 τεμ | Προβολάκια LED των 20 watt | 31518100-1 |  |  |
| 65 | 15 τεμ | Φανάρια παραδοσιακά, ύψους 80 εκατοστών | 31527200-8 |  |  |
| 66 | 45 τεμ | Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 150 watt, E40, κατάλληλες για ανάρτηση από βραχίονα (για τα παραδοσιακά φανάρια ύψους 80 εκ) | 31512100-9 |  |  |
| 67 | 30 τεμ | Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 100 watt, E27 | 31512100-9 |  |  |
| 68 | 21 τεμ | Λαμπτήρες ΜΗ (RX7S) 70 watt | 31512100-9 |  |  |
| 69 | 20 τεμ | Λαμπτήρες MH (RX7S) 150 watt | 31512100-9 |  |  |

……………………………..

###### Τόπος και ημερομηνία

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ