**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**



|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** **ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ****Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17Τ.Κ.: 81100 – Μυτιλήνη ----------------------------- | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Λαμπών και λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες των κτιρίων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις της Νεάπολης και λοιπών χώρων Δήμου Λέσβου»** |
|  |  |

|  |
| --- |
| **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |
| **Αρίθ/ση** | **ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ** | **ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ** | **CPV** | **ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ****ΤΕΜΑΧΙΟΥ****ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ** |
| 1 | 30 | Χελώνες σιδερένιεςβαρέως τύπου | 31527200-8 |  |  |
| 2 | 150 | Φωτιστικά led χωνευτά 20cm εσωτερικής διαμέτρου | 31524120-2 |  |  |
| 3 | 300 | Λάμπες σπότ led E27 6-8W  | 31531000-7 |  |  |
| 4 | 300 | Λάμπες σπότ led E14 4-5W | 31531000-7 |  |  |
| 5 | 300 | Λάμπες led E27 7-9W | 31531000-7 |  |  |
| 6 | 300 | Λάμπες led E27 12-13Wday light | 31531000-7 |  |  |
| 7 | 200 | Λάμπες αλογόνου ceram E27 100W | 31519100-8 |  |  |
| 8 | 200 | Λαμπτήρας E27 εξοικονόμησης ενέργειας πράσινου χρώματος, ισχύος ως 14Watt | 31532110-8 |  |  |
| 9 | 200 | Λαμπτήρας E27 εξοικονόμησης ενέργειας μπλέ χρώματος, ισχύος ως 14Watt | 31531000-7 |  |  |
| 10 | 200 | Λάμπες αλογόνου display lamp 3000k 1000watt GX9,5 | 31519100-8 |  |  |
| 11 | 200 | Λάμπες αλογόνου, display lamp 2000watt GY16 | 31519100-8 |  |  |
| 12 | 200 | Λάμπες LED GU 10 7W ψυχρού φωτισμού  | 31531000-7 |  |  |
| 13 | 60 | Λάμπες LED GU 10 7W θερμού φωτισμού | 31531000-7 |  |  |
| 14 | 10 | Προβολείς led ip65 ψυχρού φωτισμού 200watt | 34993000-4 |  |  |
| 15 | 6 | Προβολείς led ip65 ψυχρού φωτισμού 150 watt | 34993000-4 |  |  |
| 16 | 8 | Προβολείς led ip65 ψυχρού φωτισμού 50watt | 34993000-4 |  |  |
| 17 | 10 | Μπουτόν χωνευτά | 31600000-2 |  |  |
| 18 | 20 | Απλοί διακόπτες χωνευτοί | 31214100-0 |  |  |
| 19 | 10 | Διακόπτες κομιτατέρ χωνευτοί | 31214100-0 |  |  |
| 20 | 20 | Απλοί διακόπτες εξωτερικοί στεγανοί | 31214100-0 |  |  |
| 21 | 20 | Μπρίζες σούκο χωνευτές | 31224100-3 |  |  |
| 22 | 20 | Μπρίζες σούκο εξωτερικές στεγανές | 31224100-3 |  |  |
| 23 | 41 | Φυσίγγια 35Α βραδείας καύσεως | 31211300-1 |  |  |
| 24 | 39 | Φυσίγγια 20Α κανονικά | 31211300-1 |  |  |
| 25 | 40 | Φυσίγγια 63 Α κανονικά | 31211300-1 |  |  |
| 26 | 40 | Φυσίγγια 63 Α βραδείας καύσης | 31211300-1 |  |  |
| 27 | 40 | Φυσίγγια 35 Α κανονικά | 31211300-1 |  |  |
| 28 | 402 | Καλώδιο 3Χ1,5 ΝΥΜ εύκαμπτο | 31320000-5 |  |  |
| 29 | 401 | Καλώδιο 3Χ2,5 ΝΥΜ εύκαμπτο | 31320000-5 |  |  |
| 30 | 30 | Ασφάλειες ράγας 10Α | 31211300-1 |  |  |
| 31 | 30 | Ασφάλειες ράγας 16 Α | 31211300-1 |  |  |
| 32 | 30 | Ασφάλειες ράγας 20 Α | 31211300-1 |  |  |
| 33 | 30 | Ασφάλειες ράγας25 Α | 31211300-1 |  |  |
| 34 | 20 | Χρονοδιακόπτης ράγαςμε εφεδρεία | 38750000-7 |  |  |
| 35 | 200 | Κλέμενς | 31600000-2 |  |  |
| 36 | 2 | Καπς καλωδίου (Συσκευασία των 100 τεμαχίων) | 31600000-2 |  |  |
| 37 | 40 | Μονωτικές ταινίες διάφορα χρώματα | 31650000-7 |  |  |
| 38 | 150 | Λαμπάκι LED, Ε14 S 230 volt 0,5 watt μπλε | 31531000-7 |  |  |
| 39 | 2 σετ |  Σετ κατσαβίδια με μόνωση(6 τεμάχια) | 44512800-0 |  |  |
| 40 | 2 σετ | Πένσα , κόφτη, μυτοτσίμπιδο (ΣΕΤ) | 44512200-4 |  |  |
| 41 | 2 σετ | Γερμανικά κλειδιά (σετ) από 6 έως 24 mm | 44512200-4 |  |  |
| 42 | 20 | Σιλικόνες διαφανείς  | 24590000-6 |  |  |
| 43 | 1 | Αμπεροτσιμπίδα | 38341310-3 |  |  |
| 44 | 3 | Ανιχνευτή καλωδίων | 44510000-8 |  |  |
| 45 | 10 |  Dimmer ράγας πίνακα για λαμπτήρες ιωδίνης | 31214100-0 |  |  |
| 46 | 4 | Τριφασικά ρελέ ράγας διαφυγής 40A | 31681000-3 |  |  |
| 47 | 3 | Μονοφασικά ρελέ ράγαςδιαφυγής 40A | 31681000-3 |  |  |
| 48 | 3 | Πίνακες εξωτερικούς 12 θέσεων | 31681000-3 |  |  |
| 49 | 1 | Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δρέπανο κατσάβιδο | 31681410-0 |  |  |
| 50 | 5 | Ασύρματα walkie takie | 31681410-0 |  |  |
| 51 | 5 | Δοκιμαστικά κατσαβίδια (μικρά) | 31681410-0 |  |  |
| 52 | 5 | Δοκιμαστικά κατσαβίδια (μικρά) | 31681410-0 |  |  |
| 53 | 4 | Επαναφορτιζόμενους φακούς | 31681410-0 |  |  |
| 54 | 6 | Φωτιστικά ασφαλείας με 2 προβολείς | 31681410-0 |  |  |
| 55 | 1 | Πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου 3 τεμ χ 15 σκαλιά  | 44423200-3 |  |  |
| 56 | 1 | Φορτιστή μπαταρίας 24 volt | 31681410-0 |  |  |
| 57 | 1 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | Δεματικά | 31681410-0 |  |  |
| 58 | 32 | Λαμπτήρες Μεταλλικών Αλογονιδίων 1000W E40 | 31519100-8 |  |  |
| 59 | 4 | Προβολείς 400 watt, εξωτερικού χώρου για γήπεδα τένις | 31518100-1 |  |  |
| 60 | 200 μέτρα | AO5VV-U (ΝΥΜ) 5Χ6mm2 για την σύνδεση των προβολέων των 400 watt (γήπεδα τένις) | 31320000-5 |  |  |
| 61 | 20 | Λάμπες σκληρής υάλου πράσινου χρώματος για φωτιστικά κήπου 80 watt | 31531000-7 |  |  |
| 62 | 20 | Φωτιστικά κήπου για λάμπες πράσινες σκληρής υάλου 80 watt | 31527200-8 |  |  |
| 63 | 50 | Κουτιά διακλάδωσης 10χ10 στεγανά εξωτερικά | 31681410-0 |  |  |
| 64 | 20 | Προβολάκια LED των 20 watt | 31518100-1 |  |  |
| 65 | 15 | Φανάρια παραδοσιακά, ύψους 80 εκατοστών | 31527200-8 |  |  |
| 66 | 45 | Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 150 watt, E40, κατάλληλες για ανάρτηση από βραχίονα (για τα παραδοσιακά φανάρια ύψους 80 εκ) | 31512100-9 |  |  |
| 67 | 30 | Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 100 watt, E27 | 31512100-9 |  |  |
| 68 | 21 | Λαμπτήρες ΜΗ (RX7S) 70 watt | 31512100-9 |  |  |
| 69 | 20 | Λαμπτήρες MH (RX7S) 150 watt | 31512100-9 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ****ΦΠΑ 17%****ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ** |  |
|  |
|  |

**Ισχύς προσφοράς :**  Η παρούσα προσφορά ισχύει για………………………………….ημερολογιακές

από σήμερα.

**Παράδοση** : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών, στο Δήμο Λέσβου.

**Χρόνο Παράδοσης** : ……………………………………………………………………………………………………………….

**Εγγύηση** :………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις** : Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με την διακήρυξη της δημοπρασίας.

**Λοιπές παρατηρήσεις** :

 Μυτιλήνη……………………….

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ