## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III   -   ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ	ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 177.000,00 €

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77 /2021

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης: 	………….

με έδρα τ 	 οδός .................................................................................αριθμός...................

Τ.Κ	Τηλ	 Fax…….	………….

E-mail: 	………………………………………………………………………………………………..

ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ (της αναθέτουσας αρχής) | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αδρανή υλικά | Ως άμμος ορίζεται το υλικό το οποίο έχει διαστάσεις από 0 μέχρι 4 mm. Ως γαρμπίλι (ψηφίδα) ορίζεται το υλικό το οποίο έχει διαστάσεις από 5 μέχρι 16 mm. Ως χαλίκι ορίζεται το υλικό το οποίο έχει διαστάσεις από 16 μέχρι 31,5 mm. Η κοκκομετρική διαβάθμιση των υλικών θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα αναγραφόμενα όρια διαβαθμίσεως. Η διαβάθμιση του υλικού πρέπει να είναι ομαλή. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Οι χημικές και φυσικομηχανικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούν τα παραγόμενα αδρανή υλικά, ανάλογα με τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται, καθώς και η διαδικασία δοκιμών και η μέθοδος ανάλυσης και εκτίμησης των αποτελεσμάτων των δοκιμών αυτών καθορίζονται με κοινές αποφάσεις, που εκδίδονται στα πλαίσια του Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ Α’ 176) όπως ισχύει κάθε φορά, με το οποίο έγινε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/106/ΕΟΚ/21.12.1988, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ/22.7.1993 και αποσκοπούν στην εξασφάλιση της καταλληλότητας των αδρανών υλικών για την αρτιότητα κατασκευής των έργων , στα οποία τα υλικά αυτά ενσωματώνονται. Ειδικότερα , τα αδρανή τα οποία προορίζονται για δομικά έργα, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται από την ΚΥΑ 5328/122/2007 (ΦΕΚ 386/Β/20.3.2007), όπως ισχύει: • ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002 (ΕΝ 12620:2002) «Αδρανή για σκυρόδεμα». • ΕΛΟΤ ΕΝ 13043:2002 (ΕΝ 13043:2002) «Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων». • ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 −1:2002 (ΕΝ 13055−1: 2002) «Ελαφρά αδρανή – Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα». • ΕΛΟΤ 13055 – 2: 2004 (ΕΝ 13055 – 2: 2004) «Ελαφρά αδρανή – Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά». • ΕΛΟΤ ΕΝ 13139:2002 (ΕΝ 13139: 2002) «Αδρανή κονιαμάτων». • ΕΛΟΤ ΕΝ 13242:2002 (ΕΝ 13242:2002) «Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες, ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία». • ΕΛΟΤ ΕΝ 13383−1:2002 (ΕΝ 13383 −1:2002) «Φυσικοί ογκόλιθοι – Μέρος 1: Προδιαγραφή». Οι ιδιότητες που πρέπει να πληρούν τα αδρανή υλικά θα ελέγχονται ως προς τα εξής χαρακτηριστικά: α) αντοχή σε επιφανειακή φθορά και κρούση. Για τα αδρανή πλην σκύρας και άμμου, ο προσδιορισμός της αντοχής του μητρικού πετρώματος με την μέθοδο los angeles να μην υπερβαίνει το 40%. β) ειδικό βάρος διακρίνονται σε απόλυτο, φαινόμενο και μικτό με στόχο την μέτρηση των κενών. Οι τιμές του ειδικού βάρους για τα αδρανή πρέπει να βρίσκονται μεταξύ 2,40 και 3,0. Στο ASTM το ειδικό βάρος του χονδρόκοκκου υλικού υπολογίζεται με την χρήση καλαθιού. γ) πορώδες. Σημαντική ιδιότητα που είναι σε αντίστροφη αναλογία με την αντοχή και την ανθεκτικότητα τους. Η τιμή του προσδιορίζεται με την μέτρηση της υδατοαπορροφητικότητάς τους. Αντίστοιχα για τον υπολογισμό της υδατοαπορροφητικότητας των χονδρόκοκκων υλικών πλην της σκύρας η τιμή θα πρέπει να είναι≤ 1%. Η παιπάλη που ορίζεται ως το μέρος του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 16% του βάρους της Άμμου και το 1,5% στα χονδρόκοκκα υλικά. Η δειγματοληψία των αδρανών θα γίνει από το εργαστήριο Δημ. Έργων και για διάφορους ελέγχους σε ανάλογες ποσότητες δείγματος για κάθε τύπο δοκιμής και σε ανάλογη με τις προδιαγραφές συχνότητα παραλαβής υλικών. Το δείγμα μπορεί να λαμβάνεται είτε στον τόπο παραγωγής του υλικού (Λατομείο) είτε από σωρούς αποθήκης από το μέσο του ύψους τους και από τουλάχιστον 10 σημεία γύρωθεν. Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12620 καθορίζει ότι αν οι έλεγχοι δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές, λαμβάνονται αλλά δύο δείγματα και επαναλαμβάνονται οι δοκιμές. Εάν ο μέσος όρος των 3 δειγμάτων δεν ικανοποίει τις προδιαγραφές τότε απορρίπτεται η συγκεκριμένη παρτίδα. Στα πλαίσια του ελέγχου παραγωγής της μονάδας και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12620, θα πρέπει τουλάχιστον το 90% των κοκκομετρικών διαβαθμίσεων των δειγμάτων που τα έχουμε πάρει από διαφορετικές παρτίδες σε διαστήματα έως 6 μηνών μέγιστο, να είναι εντός των επιτρεπόμενων αποκλίσεων σύμφωνα με τις δηλωθείσες από τον παραγωγό τυπικές κοκκομετρικές διαβαθμίσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ακροκέραμοι | Τα κεραµίδια θα έχουν οµοιογενή σύνθεση και συµπαγή µάζα. Η τιµή του πορώδους θα είναι µικρή ώστε τα κεραµίδια να µην είναι υδατοπερατά. Οι αντοχές σε θραύση θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισµού. [Η αντοχή σε κάµψη (θραύση σε φορτίο) να είναι µεγαλύτερη των 1000Ν (σύµφωνα µε την µέθοδο κατά ΕΝ 538)] Τα θραυσµένα ή ρηγµατωµένα κεραµίδια δεν θα παραλαµβάνονται. Τα προϊόντα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας : • ΕΛΟΤ ΕΝ 1304-2005 «Κεραµίδια από άργιλο και εξαρτήµατα-Ορισµοί και προδιαγραφές προϊόντος» • EN 538/94, όσον αφορά στην αντοχή σε κάµψη, • ΕΝ 539-1, όσον αφορά στην υδροδιαπερατότητα και θα φέρουν τη σήµανση CE Σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-01-00:2009. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ασβεστοπολτός - σακί 22kg | Ο ασβέστης θα ακολουθεί τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1:2001 και ΕΛΟΤ ΕΝ 459-2:2002. Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εµπόριο, µε περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου µαζί µε οξείδιο του µαγνησίου µεγαλύτερη του 95%. Ο πολτός που προέρχεται από το σβήσιµο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόµβους ή στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς µορφής ασβέστη. Περιεκτικότητα σε νερό ≤70% και ≥45%. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πολτού ασβέστη που έχει µετατραπεί σε ανθρακικό ασβέστιο. Εάν χρησιµοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να περνάει εξ’ ολοκλήρου από κόσκινο οπής 0,25 χιλ. και να έχει οµοιόµορφο χρώµα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Βίδες αυτοδιάτρητες (κουτί των 150,00τεμ.) | Οι αυτοδιάτρητες βιδες θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CΕ. Θα είναι γαλβανιζέ σε διάφορα μεγέθη κατάλληλες και για ηλεκτρικό τρυπάνι. Κουτί των 150,00 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Δίχτυ φορτηγών διαστάσεων 2,5μ.x6,20μ. | Δίχτυ φορτηγών από πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας. Είναι ενισχυμένο στην περίμετρό του με μεταλλικούς κρίκους (μπουντούζια) για να κάνουν την εφαρμογή του πιο εύκολη. Έχουν σταθεροποιητή UV ακτινοβολίας. Διαστάσεις 2,5μ.x6,20μ. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Δίχτυ φορτηγών διαστάσεων 2,5μ.x7,20μ. | Δίχτυ φορτηγών από πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας. Είναι ενισχυμένο στην περίμετρό του με μεταλλικούς κρίκους (μπουντούζια) για να κάνουν την εφαρμογή του πιο εύκολη. Έχουν σταθεροποιητή UV ακτινοβολίας. Διαστάσεις 2,5μ.x7,20μ. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Δίχτυ φορτηγών διαστάσεων 2,5μ.x8,20μ. | Δίχτυ φορτηγών από πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας. Είναι ενισχυμένο στην περίμετρό του με μεταλλικούς κρίκους (μπουντούζια) για να κάνουν την εφαρμογή του πιο εύκολη. Έχουν σταθεροποιητή UV ακτινοβολίας. Διαστάσεις 2,5μ.x8,20μ. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Δομικά πλέγματα Τ131 (5,00x2,15) | Τα δομικά πλέγματα Τ131 (5x2) (1,92kg/m2)θα πληρούν τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080:2005 ή ΕΛΟΤ 1421-2:2007 και θα αποτελούνται από συγκολλημένα εγκάρσια και διαμήκη σύρματα χάλυβα. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Έτοιμος σοβάς (χοντρό) | Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης, χωρίς ασβέστη, κατάλληλος για σοβάτισμα και «πεταχτό», μόνο με την προσθήκη νερού(GP:CSIV / W1 κατά ΕΝ 998-1). Σύνθεση: φαιό τσιμέντο υψηλών αντοχών, επιλεγμένα αδρανή σταθερής κοκκομετρίας, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή βελτιωτικών πρόσθετων και ινών πολυπροπυλενίου. Εφαρμογή σε εσωτερικές - εξωτερικές επιφάνειες, σε τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους και σκυρόδεμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ιμάντας Πρόσδεσης Φορτίου με Καστάνια και Γάντζους 8 m 2T | Από υψηλής ποιότητας πολυεστέρα, Ανθεκτικός στην υγρασία και την τριβή, Εξοπλισμένος με καστάνια και 2 γάντζους, οι οποίοι ασφαλίζουν και συγκρατούν το φορτίο σταθερό κατά τη διάρκεια της μεταφοράς/οδήγησης, Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, Μηκος: 8 m, Κατάλληλο για φορτία έως 2T, Πλάτος: 35 mm, Εύρος θερμοκρασίας: -40 έως + 100 ° C | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ιμάντας Πρόσδεσης Φορτίου με Καστάνια και Γάντζους 4 m 5T | Από υψηλής ποιότητας πολυεστέρα, Ανθεκτικός στην υγρασία και την τριβή, Εξοπλισμένος με καστάνια και 2 γάντζους, οι οποίοι ασφαλίζουν και συγκρατούν το φορτίο σταθερό κατά τη διάρκεια της μεταφοράς/οδήγησης, Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, Μηκος: 4 m, Κατάλληλο για φορτία έως 5T, Πλάτος: 55 mm, Εύρος θερμοκρασίας: -40 έως + 100 ° C | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Κεραμίδια βυζαντινού τύπου | Τα κεραµίδια θα έχουν οµοιογενή σύνθεση και συµπαγή µάζα. Η τιµή του πορώδους θα είναι µικρή ώστε τα κεραµίδια να µην είναι υδατοπερατά. Οι αντοχές σε θραύση θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισµού. [Η αντοχή σε κάµψη (θραύση σε φορτίο) να είναι µεγαλύτερη των 1000Ν (σύµφωνα µε την µέθοδο κατά ΕΝ 538)] Τα θραυσµένα ή ρηγµατωµένα κεραµίδια δεν θα παραλαµβάνονται. Τα προϊόντα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας : • ΕΛΟΤ ΕΝ 1304-2005 «Κεραµίδια από άργιλο και εξαρτήµατα-Ορισµοί και προδιαγραφές προϊόντος» • EN 538/94, όσον αφορά στην αντοχή σε κάµψη, • ΕΝ 539-1, όσον αφορά στην υδροδιαπερατότητα και θα φέρουν τη σήµανση CE Σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-01-00:2009. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου | Τα κεραµίδια θα έχουν οµοιογενή σύνθεση και συµπαγή µάζα. Η τιµή του πορώδους θα είναι µικρή ώστε τα κεραµίδια να µην είναι υδατοπερατά. Οι αντοχές σε θραύση θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισµού. [Η αντοχή σε κάµψη (θραύση σε φορτίο) να είναι µεγαλύτερη των 1000Ν (σύµφωνα µε την µέθοδο κατά ΕΝ 538)] Τα θραυσµένα ή ρηγµατωµένα κεραµίδια δεν θα παραλαµβάνονται. Τα προϊόντα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας : • ΕΛΟΤ ΕΝ 1304-2005 «Κεραµίδια από άργιλο και εξαρτήµατα-Ορισµοί και προδιαγραφές προϊόντος» • EN 538/94, όσον αφορά στην αντοχή σε κάµψη, • ΕΝ 539-1, όσον αφορά στην υδροδιαπερατότητα και θα φέρουν τη σήµανση CE Σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-01-00:2009. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Κόλλα πλακιδίων | Τσιμεντοειδής, εργολαβική λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων, χαμηλής ολίσθησης, με μεγάλη συγκολλητική δύναμη, ανθεκτική στην υγρασία και αποκτά γρήγορα μηχανικές αντοχές, κατηγορίας C1 κατά ΕΝ 12004. Κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα σε εσωτερικούς χώρους. Με την προσθήκη Ακρυλικού Γαλακτώματος στο νερό ανάμειξης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κατηγορίας C2 (βελτιωμένη τσιμεντοειδής κόλλα) και της ομάδας S1 (ελαστική κόλλα), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12002. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Κολωνάκι προσωρινής φύλαξης κατοικιδίων PARKING-DOG | Μεταλλικό κολωνάκι για προσωρινή φύλαξη σκύλων ή άλλων κατοικιδίων έξω από υπηρεσίες κλπ επιχειρήσεις/καταστήματα . Να είναι κατασκευασμένο από μεταλλική γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα Ø60mm και να έχει συνολικό ύψος 110cm περίπου. Στο επάνω μέρος να διαθέτει δύο μεταλλικά άγκιστρα στρογγυλής διατομής Ø11mm σε σχήμα "C" ως υποδοχές για το λουράκι του κατοικιδίου. Στην κορυφή να φέρει τάπα. Να είναι γαλβανιζέ για να μην σκουριάζει. Να υπάρχει επίσης αυτοκόλλητο σήμανσης (για εξωτερική χρήση, αντοχής στις κερικές συνθήκες και να μην ξεθωριάζει), το οποίο υποδεικνύει στους ιδιοκτήτες των κατοικιδίων ότι μπορούν να δέσουν προσωρινά το ζωάκι τους έξω από το κατάστημα με ασφάλεια. Στο κάτω μέρος να διαθέτει στρογγυλό πέλμα με οπές για επιφανειακή πάκτωση με βίδες και ούπα. Το μεγάλο ύψος (110cm) επιτρέπει στον ιδιοκτήτη του κατοικιδίου να εφαρμόζει το λουρί γρήγορα και με ευκολία στις υποδοχές χωρίς να σκύβει. Το σύστημα δεσίματος σκύλων "Parking-Dog" αποτελεί μία έξυπνη, πρακτική και καλαίσθητη λύση για επιχειρήσεις / κατάστηματα, εταιρείες, τράπεζες, εμπορικά κέντρα, δημόσιες υπηρεσίες κλπ προστατεύοντας τα ζωάκια από το να δραπετεύσουν και να χαθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Κορφιάδες κεραμιδιών | Τα κεραµίδια θα έχουν οµοιογενή σύνθεση και συµπαγή µάζα. Η τιµή του πορώδους θα είναι µικρή ώστε τα κεραµίδια να µην είναι υδατοπερατά. Οι αντοχές σε θραύση θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισµού. [Η αντοχή σε κάµψη (θραύση σε φορτίο) να είναι µεγαλύτερη των 1000Ν (σύµφωνα µε την µέθοδο κατά ΕΝ 538)] Τα θραυσµένα ή ρηγµατωµένα κεραµίδια δεν θα παραλαµβάνονται. Τα προϊόντα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας : • ΕΛΟΤ ΕΝ 1304-2005 «Κεραµίδια από άργιλο και εξαρτήµατα-Ορισµοί και προδιαγραφές προϊόντος» • EN 538/94, όσον αφορά στην αντοχή σε κάµψη, • ΕΝ 539-1, όσον αφορά στην υδροδιαπερατότητα και θα φέρουν τη σήµανση CE Σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-01-00:2009. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Μαρμαρόσκονη - σακί 27kg | Η μαρμαρόσκονη θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE . Θα παράγεται από μηχανική κατεργασία και θραύση ασβεστόλιθου στο λατομείο και στη συνέχεια θα γίνεται διαχωρισμός με κόσκινα. Η διαβάθμιση της θα είναι: 0 έως 2 χιλ.. Χρησιμοποιείται: • Στην παρασκευή δομικών προϊόντων (κράσπεδα, πλάκες πεζοδρομίου κ.α.).• Στην παρασκευή επιχρισμάτων και κονιαμάτων σύμφωνα με το ΕΝ 13139. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Οπτόπλινθοι διάτρητοι Νο 12 | Οι οπτόπλινθοι θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. Θα είναι καλά ψηµένοι, και δεν θα είναι υαλοποιηµένοι. Θα είναι σκληροί και όχι εύθρυπτοι. Θα αναδίδουν µε κρούση καθαρό ήχο και δεν θα έχουν σκασίµατα και κοµµάτια ασβέστου ή άλλα ξένα στρώµατα. Θα είναι πολύ καλά διαµορφωµένοι, µε λεία λεπτόκοκκη επιφάνεια και ακµές χωρίς ελλείψεις.Θα είναι ανθεκτικοί στον παγετό και θα απορροφούν νερό έως 18% κατά βάρος ξερού τούβλου κατά τα λοιπά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας της ΕΤΕΠ 1501-03-02-02-00 Τούβλα διαστάσεων 9x12x19 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Οπτόπλινθοι διάτρητοι Νο 6 | Οι οπτόπλινθοι θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. Θα είναι καλά ψηµένοι, και δεν θα είναι υαλοποιηµένοι. Θα είναι σκληροί και όχι εύθρυπτοι. Θα αναδίδουν µε κρούση καθαρό ήχο και δεν θα έχουν σκασίµατα και κοµµάτια ασβέστου ή άλλα ξένα στρώµατα. Θα είναι πολύ καλά διαµορφωµένοι, µε λεία λεπτόκοκκη επιφάνεια και ακµές χωρίς ελλείψεις.Θα είναι ανθεκτικοί στον παγετό και θα απορροφούν νερό έως 18% κατά βάρος ξερού τούβλου κατά τα λοιπά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας της ΕΤΕΠ 1501-03-02-02-00 Τούβλα διαστάσεων 6x8x19 | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Ούπα τσιμέντου | Ούπα τσιμέντου που θα εφαρμόζουν απόλυτα με τα προς προμήθεια στριφώνια. Σετ των 50 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Πάνελ οροφής πάχους 40 χιλ. | Τα πάνελ οροφής θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. Θα αποτελούνται από δυο χαλύβδινα ελάσματα και πυρήνα αφρού πολυουρεθάνης. Τα πάνελ επικάλυψης χαρακτηρίζονται από την εύκολη και ταχύτατη τοποθέτησή τους προσφέροντας παράλληλα υψηλή θερμομόνωση και υγρομόνωση. Τα πάνελ θα παράγονται από γαλβανισμένα και προβαμμένα φύλλα χάλυβα, ωστόσο υπάρχει και η δυνατότητα παραγωγής τους από φύλλα αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα. Θα τοποθετούνται σε οροφές μεταλλικών κτηρίων, parking, στέγαστρα, λυόμενα σπίτια, αθλητικές εγκαταστάσεις, στάβλους, οικίσκους | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Πλάκα τύπου Καρύστου ακανόνιστη χρωμ. ανάμικτη πάχους 2-3 χιλ. | Οι ακανόνιστες πλάκες τύπου Καρύστου, θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE, θα χρησιµοποιούνται για πλακοστρώσεις δρόµων, πλατειών, πεζοδροµίων, επενδύσεις τοίχων, λιθοδοµή, διαµορφώσεις κήπων, λιθόστρωτα, πέτρινες κατασκευές, κλπ. Θα πρέπει να έχουν µεγάλη αντοχή στον χρόνο και την ψύξη, µικρό βαθµό αποσάθρωσης, αντιολισθητική ιδιότητα και µεγάλη σκληρότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Πλάκα τύπου Μυστεγνών κατεργασμένη 30x23 | Οι πλάκες τύπου Μυστεγνών, θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE, θα χρησιµοποιούνται για πλακοστρώσεις δρόµων, πλατειών, πεζοδροµίων, λιθόστρωτα, πέτρινες κατασκευές, κλπ. Θα πρέπει να έχουν µεγάλη αντοχή στον χρόνο και την ψύξη, µικρό βαθµό αποσάθρωσης, αντιολισθητική ιδιότητα και µεγάλη σκληρότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Πλάκα τύπου Μυστεγνών σκαπιτσαριστή -χτενιστή | Οι πλάκες τύπου Μυστεγνών σκαπιτσαριστές-χτενιστές, θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE, θα χρησιµοποιούνται για πλακοστρώσεις δρόµων, πλατειών, πεζοδροµίων, λιθόστρωτα, πέτρινες κατασκευές, κλπ. Θα πρέπει να έχουν µεγάλη αντοχή στον χρόνο και την ψύξη, µικρό βαθµό αποσάθρωσης, αντιολισθητική ιδιότητα και µεγάλη σκληρότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Πλακάκια πορσελάνης | Τα πλακάκια πορσελάνης για διάφορες χρήσεις θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα απο οµοιογενή ύλη, θα είναι σκληρά, όταν τα χτυπάµε µεταξύ τους θα βγάζουν οξύ ήχο και δεν θα έχουν στη µάζα τους χώµατα, άλατα ή άλλες ξένες επιβλαβείς ουσίες. Θα είναι οµοιόµορφα καλά ψηµένα, οµοιόµορφα χρωµατισµένα, χωρίς φυσσαλίδες, σκασίµατα, τριχιάσµατα κλπ ελαττώµατα. Η ορατή τους επιφάνεια θα είναι επίπεδη, οµαλή και λεία. Οι ακµές τους θα είναι ακέραιες και απόλυτα ορθογωνισµένες µε ακρίβεια διαστάσεων. Στη συσκευασία των πλακιδίων επίστρωσης τοίχων και δαπέδων πρώτης ποιότητος, πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία, µε τους όρους τους οποίους η παρούσα και το αντίστοιχο πρότυπο της C.E.N και του ΕΛΟΤ ορίζουν. Τέλος θα παρουσιάζουν εξαιρετική αντίσταση στην απορρόφηση υγρών. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Πλάκες πεζοδρομίου 40x40 | Τα προϊόντα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό CE. Προµήθεια τυπικών προκατασκευασµένων τετραγωνικών πλακών πεζοδροµίου από σκυρόδεµα σε λευκό ή τσιµεντόπλακες νέου τύπου µε ανάγλυφη (άγρια) επιφάνεια,για να µη γλιστράνε, σε διάφορα σχέδια και χρώµατα. Η κάτω επιφάνεια τους πρέπει να είναι αδρή για καλύτερη πρόσφυση του κονιάµατος τοποθέτησης. Οι προκατασκευασµένες πλάκες από σκυρόδεµα που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδροµίων και γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν προβλέπονται κυκλοφορία οχηµάτων, πρέπει να συµµορφώνονται µε κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή διαστάσεων, αντοχή σε τριβή, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Πλαστική πινακίδα "NO PARKING" για ειδοποίηση παρεμπόδισης στάθμευσης | Πινακίδα ''NO PARKING'' Πλαστικό απαγορευτικό στάθμευσης τύπου λάμδα κίτρινου χρώματος (απαγορευτικό στάθμευσης) που χρησιμοποιείται για την παρεμπόδιση της στάθμευσης . Να είναι ελαφρύ και να διπλώνει ώστε να μεταφέρεται πολύ εύκολα. Χρήση: Τοποθετείται σαν προσωρινό εμπόδιο σε χώρους που θέλουμε να κρατήσουμε ελεύθερους (πχ πόρτες ανεφοδιασμού, ιδιωτικές θέσεις πάρκινγκ, χώρους φορτοεκφόρτωσης, parkings κλπ. ). Αποτελεί μία απλή και οικονομική λύση όταν θέλουμε να κρατήσουμε ελεύθερη την ιδιωτική θέση στάθμευσής μας. Η πινακίδα είναι κίτρινου χρώματος με τυπωμένο το απαγορευτικό σήμα parking. | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Πλαστική τάπα | Πλαστικό παραλληλόγραμμο πέλμα, εσωτερικό, χρώμματος μαύρου, το οποίο θα εφαρμόζει απόλυτα στην υπό προμήθεια στραντζαριστό 38x38x1,8 (δες α/α 4) | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Πλαστικός κώνος σήμανσης ύψους 50cm με βαριά λαστιχιένια βάση EDH-PE-1 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ 50 cm. Πλαστικός κώνος σήμανσης ύψους 50 cm. Ο κώνος να έχει βαριά λαστιχιένια βάση. Να είναι κατάλληλος για οριοθέτηση δρόμων, τεχνικών έργων και χώρων στάθμευσης. Οι κώνοι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές: Γιά την επισήμανση επικίνδυνων σημείων στο οδόστρωμα και την εκτέλεση τεχνικών έργων. Οριοθέτηση χώρων όπου απαγορεύεται να παρκάρουν αυτοκίνητα. Για περίπτωση αναγκαστικής στάσης στο δρόμο ώστε να ειδοποιούνται τα άλλα αυτοκίνητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Πλέγμα οριοθέτησης πλαστικό πορτοκαλί 1 μ. ύψος ρολό 50 μ | Το πλέγμα οριοθέτησης θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. Η τοποθέτηση του θα είναι προσωρινού χαρακτήρα και θα στοχεύει στην οριοθέτηση χώρων που εκτελούνται έργα, στον αποκλεισμό της πρόσβασης από το κοινό και στην υπόδειξη διόδων διέλευσης (σε συνδυασμό και με συμπληρωματική σήμανση).Το πλέγμα θα διατίθεται σε ρολά των 50 μέτρων μήκους με ονομαστικό πλάτος 1 μέτρου (≥1μ.) Το τυπικό χρώμα είναι πορτοκαλί Το πλέγμα δεν θα έχει σκοπό να συγκρατεί τα οχήματα που ξεφεύγουν από την πορεία τους | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Προειδοποιητικός Φανός έργων (να αναβοσβήνει) | Ο Φανός αναλάμπων με μπαταρία κατάλληλος για εργοταξιακή χρήση, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. Θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό περίβλημα και φωτιστικό κίτρινου χρώματος. Θα είναι εφοδιασμένος με φωτοκύτταρο ώστε να διακόπτεται η λειτουργία του κατά την διάρκεια της ημέρας, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα για σταθερό φωτισμό. Το οπτικό φωτεινό του σύστημα θα βασίζεται στη τεχνολογία LED εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση άρα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Θα λειτουργεί με μία μπαταρία και θα έχει 800 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας. Θα διαθέτει επίσης ειδικό μπρακέτο (περιλαίμιο) στήριξης και θα είναι κατάλληλος για οδικές εφαρμογές και ιδιαίτερα χρήσιμος σε εργοταξιακά έργα στους δρόμους. | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Σίδερα Φ8-Φ10-Φ12-Φ14 | Σίδερα Φ8-Φ10-Φ12-Φ14 σε διάφορα μήκη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3 για κατηγορία Β500C. 1421-3 για κατηγορία Β500C. | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Στριφώνια γαλβανιζέ | Στριφώνια γαλβανιζέ, 7ποντα των 8mm και 7ή8ποντα των 10mm, σε σετ των 100τμχ | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Ταινία σήμανσης 200m ΑΣΠΡΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ 7 εκ. | ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 200 Μ ΑΣΠΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ (02.01587) ΠΛΑΤΟΣ 7 ΕΚ. | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Ταινία συσκευασίας διάφανη 50m | ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ 50 ΜΕΤΡΑ / 4,8 EK ΠΛΑΤΟΣ Aψογο ξετύλιγμα. Ισχυρή κόλλα . | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Τσιμέντο λευκό - σακί 50 kg | Το λευκό τσιµέντο θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE, δηλαδή θα πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. Το λευκό τσιµέντο θα έχει τις ίδιες ιδιότητες µε το τυπικό μαύρο τσιµέντο, θα διαφέρει όµως στα παρακάτω σηµεία: • Θα έχει λευκό χρώµα, γιατί έχει λιγότερα ή δεν θα περιέχει καθόλου µεταλλικά οξείδια του σιδήρου λόγω των διαφορετικών πρώτων υλών, δεδοµένου ότι παρασκευάζεται από λευκά ασβεστολιθικά υλικά χωρίς µεταλλικές προσµίξεις οξειδίων µαγγανίου και χρωµίου, λευκή άργιλο γνωστή ως καολίνη ή από καθαρά µίγµατα οξειδίων αλουµινίου και πυριτίου. • Θα έχει διαφορετική παραγωγική διαδικασία για να εξασφαλίζεται η λευκότητα του προϊόντος, αποτέλεσµα της οποίας είναι να καθίσταται ακριβότερο. • Θα έχει µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια. Τσιµέντο µε ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται µε σφίξιµο στο χέρι) δεν θα γίνεται αποδεκτό. Η λευκότητα του όταν µετρηθεί σε εκατοστιαία κλίµακα δεν πρέπει να είναι κατώτερη του 82%. Από άποψη φυσικών, χηµικών και µηχανικών ιδιοτήτων θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των ελληνικών κανονισµών για τσιµέντα υψηλής αντοχής.(Σακί 50κιλ.) Χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές σοβά και για όλες τις εφαρμογές σκυρ/τος που απαιτείται λευκό χρώμα, ανθεκτικό στα θειικά άλατα, με χαμηλή θερμότητα ενυδάτωσης και σταθερή αντοχή | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Τσιμέντο μαύρο - σακί 50 kg | Το τσιµέντο θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE, δηλαδή θα πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000 καθώς και τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο "Περί κανονισµού τσιµέντου για έργα απο σκυρόδεµα" διαφορετικά θα ισχύει το DIN1164. Τσιµέντο µε ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται µε σφίξιµο στο χέρι), ακατάλληλο ή µη σύµφωνο προς το DIN1164, θα αποµακρύνεται απο το εργοτάξιο, δεν θα γίνεται αποδεκτό. Το τσιµέντο πρέπει να είναι καθαρό, βραδύπηκτο, πρόσφατης παραγωγής, άριστης ποιότητας, δε θα πρέπει να έχει οξείδιο του µαγνησίου περσσότερο του 2%. (Σακί 50κιλ.) Θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή οπλισμένου σκυρ/τος και για την κατασκευή οικοδομικών έργων, θα είναι ανθεκτικό στα θειικά άλατα, με χαμηλή θερμότητα ενυδάτωσης, χρώματος φαιού και σταθερή αντοχή. | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Τσιμέντο ταχείας πήξεως | Το τσιμέντο ταχείας πήξεως, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. Θα αναπτύσσει τις μηχανικές αντοχές του από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ανάμειξής του με το νερό. Θα επιδέχεται άμεση καταπόνηση και θα είναι στεγανό. Θα χρησιμοποιείται για άμεσο σφράγισμα επιφανειακών διαρροών νερού σε δεξαμενές, φρεάτια, αγωγούς και τσιμεντοσωλήνες. Θα στερεώνει στύλους υποστήριξης για κάγκελα, κολώνες τοποθέτησης συρματοπλέγματος, ταμπέλες κ.ά. Θα είναι ιδανικό για γρήγορες στερεώσεις σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες. Θα στερεοποιείται ακόμη και μέσα στο νερό χωρίς να χάνει τις αντοχές του. | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Τσιμεντόλιθοι | Τα προϊόντα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό CE. Οι τσιµεντόλιθοι θα είναι αρίστης ποιότητας, πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας και να είναι ελεγµένοι και εγκεκριµένοι ως προς τη συστολή ξήρανσης και την ικανοποιητική ξήρανση σε συνθήκες περιβάλλοντος. Η αντοχή σε θλίψη και η υδατοαπορροφητικότητα των τσιµεντόλιθων προσδιορίζονται µε δοκιµές βάσει του ΕΝ 772 και του ASTM C 140. Πρέπει επίσης να έχουν την ίδια εµφάνιση (ιδιαίτερα υφή) και να έχουν συντηρηθεί µε τις ίδιες διαδικασίες. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 177.000,00 € ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77 /2021 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης: …………. με έδρα τ οδός .................................................................................αριθμός................... Τ.Κ Τηλ Fax……. …………. E-mail: ……………………………………………………………………………………………….. ΟΜΑΔΑ ΞΥΛΕΙΑΣ |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ (της αναθέτουσας αρχής) | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | Καφασωτό Διαγώνιο (μάτι 12Χ12) . | Καφασωτό Διαγώνιο (μάτι 12×12 εκ) να αποτελείται από πηχάκι 1,2 x 3 εκ.Το πλαίσιο του καφασωτού να είναι 4,5 x 4,5 εκ. και ο ρόμβος που σχηματίζεται (μάτι) να είναι περίπου 12 x 12 εκ. και η όλη κατασκευή του καφασωτού να είναι διαστάσεων 180 εκ. (Υ)* 90 εκ. (Μ).Το καφασωτό θα παραδίδεται άβαφο.Το ξύλο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του να είναι εμποτισμένο ξύλο Πεύκης. Εμποτισμένη ξυλεία σε κλίβανο υπό πίεση εννοείται η ξυλεία που από την εφαρμογή του συντηρητικού, ώστε να προστατεύεται για πολλά χρόνια από τους μύκητες και τα έντομα, ενώ θα διαθέτει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Τα Ξύλινα Καφασωτά να έχουν μεγάλη αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες, και να είναι ιδανικά για την περίφραξη τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο εξωτερικό χώρο/υπαίθριους χώρους. Να είναι κατάλληλα για την αναρρίχηση φυτών, για διαχωριστικά σε κήπους και βεράντες, και παράλληλα να αποτελεί εξαιρετική επιλογή για σκίαση σε πέργκολες ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | WPC τάβλα περίφραξης Dark Brown ανάγλυφα νερά ξύλου 2x12x360 cm | Συνθετική τάβλα WPC περίφραξης εξωτερικού χώρου που να αποτελείται από 55% ξύλο και 35% HDPE και 10% ρητίνες, UV σταθεροποιητές κλπ. Διπλής όψης με ανάγλυφα νερά ξύλου και στις δύο πλευρές. Χρήση: να είναι κατάλληλη για πολλές εφαρμογές όπως περίφραξη οικοπέδου, κήπου ή πισίνας, εξωτερική περίφραξη, επένδυση τοίχου, φράχτη, αυλόπορτας κτλΠάχος τάβλας : 2cm , Πλάτος τάβλας : 12 cm, Μήκος τάβλας : 360 cm, Βάρος τάβλας: 6,5 kgΦυσικά Χαρακτηριστικά: – Υψηλή αντοχή και ακαμψία – Αντιολισθητικό – Αντοχή στην τριβή – Αντοχή στη ανάφλεξη – Αντοχή στην υγρασία – Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία – Θερμομονωτικό (από -40 c έως 70 c)Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά: Δεν περιέχει: τοξικές και επικίνδυνες ουσίες, συντηρητικά, φορμαλδεΰδη, βενζόλιο. Δεν μολύνει τον αέρα και το περιβάλλον. Είναι 100% ανακυκλώσιμο. Εμφάνιση και αφή: · Δείχνει σαν φυσικό ξύλο. · Διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων. · Δεν χρειάζεται συντήρηση και βάψιμο. · Έχει μεγάλη σταθερότητα στο χρώμα.Ιδιότητες Επεξεργασίας: Επεξεργάζεται όπως το ξύλο. Κόβεται, καρφώνεται ή βιδώνεται. Η τοποθέτηση να είναι πολύ εύκολη. Χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα (μάτι 6×6) | Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα (μάτι 6×6 cm) να αποτελείται από πηχάκι 1,2 x 3 εκ.Το πλαίσιο του καφασωτού είναι να είναι 4,5 x 4,5 εκ. και ο ρόμβος που σχηματίζεται (μάτι) να είναι περίπου 6 x 6 εκ. και η όλη κατασκευή του καφασωτού να είναι διαστάσεων 180 εκ. (Υ)* 90 εκ. (Μ).Το καφασωτό θα παραδίδεται άβαφο.Το ξύλο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του να είναι εμποτισμένο ξύλο Πεύκης. Εμποτισμένη ξυλεία σε κλίβανο υπό πίεση εννοείται η ξυλεία που από την εφαρμογή του συντηρητικού, ώστε να προστατεύεται για πολλά χρόνια από τους μύκητες και τα έντομα, ενώ θα διαθέτει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Τα Ξύλινα Καφασωτά να έχουν μεγάλη αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες, και να είναι ιδανικά για την περίφραξη τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο εξωτερικό χώρο/υπαίθριους χώρους. Να είναι κατάλληλα για την αναρρίχηση φυτών, για διαχωριστικά σε κήπους και βεράντες, και παράλληλα να αποτελεί εξαιρετική επιλογή για σκίαση σε πέργκολες ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κολώνα ξύλινη Εμποτισμένη 7x7cm και (Υ) 200 cm | Κολώνα ξύλινη 7×7 cm και ύψους 200 cm να είναι κατασκευασμένη από Πεύκη, οικολογικά εμποτισμένη και πλανισμένη. Κατάλληλη για οποιαδήποτε κατασκευή σε εξωτερικό χώρο. Ιδανική για στήριξη καφασωτών, πάνελ και φραχτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Κολώνα ξύλινη Εμποτισμένη 9x9cm και (Υ) 200 cm | Κολώνα ξύλινη 9×9 cm και ύψους 200 cm να είναι κατασκευασμένη από Πεύκη, οικολογικά εμποτισμένη και πλανισμένη. Κατάλληλη για οποιαδήποτε κατασκευή σε εξωτερικό χώρο. Ιδανική για στήριξη καφασωτών, πάνελ και φραχτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης 12mm | Κόντρα πλακέ θαλάσσης από σημύδα, διαστάσεων 2,50 Χ 1,25 m, πάχους 12 mm, σε τεμάχια (φύλλα) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης 15mm | Κόντρα πλακέ θαλάσσης από σημύδα, διαστάσεων 2,50 Χ 1,25 m, πάχους 15 mm, σε τεμάχια (φύλλα) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ξυλεία σουηδική | Σουηδική ξυλεία για τις ανάγκες έργων οδοποιίας, ράμπες για ΑΜΕΑ, για επισκευές σκεπών δημοτικών καταστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ξυλεία σουηδική με εργασία πλανιαρίσματος | Σουηδική ξυλεία με εργασία πλανιαρίσματος και στρογγυλέματος του ξύλου στις άκρες για παγκάκια, όργανα παιδικών χαρών και λοιπών κατασκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ξύλινη Ζαρντινιέρα με πλέγμα αναρρίχησης | Ξύλινη Ζαρντινιέρα κατασκευασμένη από εμποτισμένο ξύλο πεύκου.Διάσταση γλάστρας : (Y)138 x 90 x 40 cmΓια τη κατασκευή της χρησιμοποιείται μαδεράκι 3,5 x 4,5 εκ.Η γλάστρα να είναι ντυμένη εσωτερικά με ύφασμα που επιτρέπει την διέλευση του νερού, συγκρατεί το χώμα και αφήνει το φυτό να αναπνέει. Η γλάστρα παραδίδεται άβαφη | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ξύλινο Καφασωτό | Kαφασωτό από εμποτισμένη ξυλεία με πλαίσιο(4,5x4,5 cm) και διαγώνιο πηχάκι εσωτερικά με μάτι 6x6 cm., πλάτους 120 cm και σταθερού ύψους 180 cm. Άβαφο. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ξυλόβιδες, βελόνες, καρόβιδες κ.τ.λ. | Οι ξυλόβιδες και όλα τα εξαρτήματα θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. Θα είναι κατάλληλα για ξύλινες κατασκευές. Οι βίδες θα έχουν γρήγορη διείσδυση και θα έχουν ειδικές ραβδώσεις στην κάτω πλευρά της κεφαλής για αυτόματο φρεζάρισμα χωρίς καταστροφή της επιφάνειας. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Σανίδες WPC-DECK | Διαστάσεων 14x2,5x400 cm.W.P.C. – DECK από μείγμα μπαμπού ξύλου, ρητίνες πολυαιθυλενίου και συνθέσεις διαφόρων άλλων υλικών. Yψηλό επίπεδο αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες, εύκολο στην μηχανική κατεργασία, συγκεντρώνει χαρακτηριστικά αντοχής στην υγρασία και τους τερμίτες, δεν σαπίζει, δεν ραγίζει, δεν ανήκει στην κατηγορία των επικίνδυνων υλικών για πυρκαγιές και παρουσιάζει υψηλή χρωματική σταθερότητα. Δεν προσβάλλεται από τα βακτηρίδια, δεν αλλοιώνεται και είναι αντιστατικό. Θα διατεθούν σε χρώμα καφέ. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Σετ έτοιμης κομμένης και πλαναρισμένης ξυλείας Πεύκης Σκανδιναβίας | Σετ έτοιμης κομμένης και πλαναρισμένης ξυλείας Πεύκης Σκανδιναβίας αποτελούμενη από τις κάτωθι ποσότητες και διαστάσεις (σε cm): α)5 τεμ 210x7x7, β)8 τεμ 100x7x5, γ)4 τεμ 90x7x5, δ)1 τεμ 100x4x4 | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή) |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 177.000,00 € ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77 /2021 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης: …………. με έδρα τ οδός .................................................................................αριθμός................... Τ.Κ Τηλ Fax……. …………. E-mail: ……………………………………………………………………………………………….. ΟΜΑΔΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ (της αναθέτουσας αρχής) | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | Αλυσίδα γαλβανιζέ μακρύς χαλκάς 2.5 ή 4.0 mm | Αλυσίδα γαλβανιζέ, μακρύς χαλκάς 2.5 ή 4.0mm. Θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Αλυσίδα γαλβανιζέ Νο10 | Αλυσίδα γαλβανιζέ, No 10 Din764, γαλβανισμένη εν θερμώ, εξαιρετικής αντοχής ε.β. 2,2kg/m. Θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Αλυσίδα γαλβανιζέ Νο16 | Αλυσίδα γαλβανιζέ Din764, γαλβανισμένη εν θερμώ, εξαιρετικής αντοχής ε.β. 3,6kg/m. Θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Βάσεις γαλβανιζέ με στριφώνια | Βάση διαιρούμενη πέργκολας (σέτ των 2 τεμαχίων) βαρέως τύπου από λαμαρίνα 5mm γαλβανισμένη εν θερμό Διαστάσεις περίπου 10X9X20cm. Ο τύπος της βάσης θα είναι τέτοιος που να δημιουργεί κενό μεταξύ ξύλου και δαπέδου για την προστασία του από την υγρασία. Για τη στερέωση στο δάπεδο τουλάχιστον 2 στριφώνια ανά πλευρά και για τη στερέωση του ξύλου τουλάχιστον 4 ξυλόβιδες ανά πλευρά Περιλαμβάνονται τα στριφώνια και ούπα για την τοποθέτηση του αποδυτηρίου πλαζ ή πέργκολας. Τα Στριφώνια θα είναι M10 Γαλβανιζέ DIN 571: Βίδες αυτοκοχλιούμενες με εξάγωνο κεφάλι, πάχους 10 χιλιοστών σε μήκη ικανά για τη στερέωση των αποδυτηρίων, πέργκολας κλπ (περίπου μήκους 100mm) , τουλάχιστον 4τεμ ανά βάση. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Βάση για κολώνα 40Χ40 άβαφη απλή | Βάση μεταλλική γαλβανιζέ για τον απλό ορθοστάτη αλουμινίου WPC περίφραξης . Με δύο τρύπες για σταθερή στερέωση πάνω σε ξύλο ή τσιμέντο. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Γωνία μεταλλική Βαρέως Τύπου Γαλβανισμένη 20.5×6.5 cm | Μεταλλική γωνία με διαστάσεις 20,5 x 6,5 εκ.. Να είναι γαλβανισμένη εν θερμώ για να μην σκουριάζει. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Γωνία μεταλλική γαλβανισμένη 30x30x38mm | Μεταλλική γωνία με διαστάσεις 30x 30 x 38 mm να είναι γαλβανισμένη εν θερμώ για να μην σκουριάζει. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Γωνία μεταλλική γαλβανισμένη 50x50x35mm. | Μεταλλική γωνία με διαστάσεις 50 x 50 x 35 mm να είναι γαλβανισμένη εν θερμώ για να μην σκουριάζει. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Γωνιακή κολώνα από διάτρητα ελάσματα διαστάσεων 36x36x1,8mm, ύψους δυομιση (2,5) μέτρων | Γωνιακή κολώνα γαλβανιζέ από διάτρητα ελάσματα διαστάσεων 36x36x1,8mm, ύψους δυομιση (2,5) μέτρων με αντοχή μόνιμης κάθετης φόρτισης ανά μπλοκ ραφιών μεγαλύτερης ή ίσης των 1.000 kg κατάλληλα για τη σταθεροποίηση ραφιών τύπου ντέξιον | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Γωνιακή κολώνα από διάτρητα ελάσματα διαστάσεων 36x36x1,8mm, ύψους ενός (1) μέτρου | Γωνιακή κολώνα γαλβανιζέ από διάτρητα ελάσματα διαστάσεων 36x36x1,8mm, ύψους ενός (1) μέτρου με αντοχή μόνιμης κάθετης φόρτισης ανά μπλοκ ραφιών μεγαλύτερης ή ίσης των 1.000 kg κατάλληλα κατάλληλα για τη σταθεροποίηση ραφιών τύπου ντέξιον | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Δίσκος κοπής σιδήρου Φ125x1.0mm | Δίσκοι κοπής σιδήρου inox Φ125x1.0mm | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Δίσκος κοπής σιδήρου Φ230x1.9mm | Δίσκοι κοπής σιδήρου inox Φ230x1.9mm | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Δίσκος λειάνσεως | Δίσκος λειάνσεως σιδήρου Φ125mm | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Εξαρτήματα πορτών - παραθύρων | Εξαρτήματα για πόρτες και παράθυρα όπως σύρτες, μεντεσέδες, απλές κλειδαριές, ασφάλειες, μικρά πόμολα κλπ. Θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Κλειδαριά κουτιαστή | Κλειδαριά κουτιαστή δύο στροφών, με αντίκρισμα, αριστερή ή δεξιά. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Κλειδαριά με πόμολο | Κλειδαριά με πόμολο με μύλο ν.18 | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Κολώνα για περίφραξη WPC απλή inox 4x4x300cm | Κολώνα – ορθοστάτης αλουμινίου για στήριξη συνθετικής περίφραξης WPC , κούφια απλή inox. Σε ΜΑΤ υφή για άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο έτσι ώστε να μη διαβρώνεται από τις καιρικές συνθήκες. Συνδυάζεται με την απλή άβαφη βάση και με την πλαστική τάπα. Διαστάσεις: 4 x 4 x 300 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Γάντζος / κρεμάστρα τοίχου βιδωτή | Γάντζος / κρεμάστρα διπλός βιδωτός ασημί . Στην συσκευασία περιέχονται και οι βίδες. Σε γκρι απόχρωση | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Χούφτες - Λαβές αλουμινίου νίκελ 150 mm | Λαβή αλουμινίου τύπου γέφυρα. Ιδανικό για βοηθητικό χερούλι σε ελαφριές πόρτες π.χ. πόρτες αποδητηρίων, σιτόπορτες κλπ Σε γκρι ή λευκό χρώμα. Απόσταση από τρύπα σε τρύπα 145mm Μήκος λαβής (εσωτερικά) 110mm Ύψος χειρολαβής 35mm | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Λάμα γαλβανιζέ | Λάμα γαλβανιζέ 25x4mm | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Λάμα χάλυβα | Λάμα χάλυβα DIN 17100/EN10025, πάχους 5mm, πλάτους 50 mm, σε τεμάχια των 6m. | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Λαμαρίνα γαλβανιζέ | Λαμαρίνα γαλβανιζέ διαστάσεων 1000*2000m, πάχους S= 1.25 mm και βάρους w=9.81kg/m2. Θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Λαμαρίνα γαλβανιζέ διάτρητη | Λαμαρίνα γαλβανιζέ διάτρητη διαστάσεων 1000*2000m, πάχους S= 3.00 mm. Θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Λαμαρίνες αυλακωτές γαλβανισμένες πάχoυς 0,30 χιλ. | Λαμαρίνες Γαλβανιζέ εν θερμώ, διαμορφωμένες σε κυματοειδή μορφή, για την επικάλυψη οροφής κτηρίων πάχους 0,30χιλ.. Θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Λαμαρίνες τραπεζοειδείς κόκκινες παχους 0,40 χιλ. | Βαμμένες Λαμαρίνες, διαμορφωμένες σε τραπεζοειδή μορφή, για την επικάλυψη οροφής κτηρίων, εξωτερικών επιφανειών λυόμενων κατασκευών, στεγάστρων αποθήκευσης εμπορευμάτων, στεγάστρων σκίασης, parking πάχους 0,40 χιλ.. Θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Μεντεσέδες ΙΝΟΧ | Μεντεσές Inox 100x100 mm κλασικός Μήκος: 100mm, Πάχος: 2mm, Πλάτος: 100mm. Ογκομετρικό βάρος: 0.19kg | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Μεντεσές πύρου | Μεντεσές πύρου κολλητός με φτερά για σιδηροκατασκευές, μεταλλικές πόρτες κ.α. | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Μεταλλική Βάση ‘Π’ γαλβανισμένη Νο 9 (91x50x150 mm) | Μεταλλική Βάση Ξύλου ‘Π’ είναι γαλβανισμένη εν θερμώ για να μην σκουριάζει. | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Μεταλλική Βάση ‘Π’ γαλβανισμένη Νο 7 (71x50x150 mm) | Μεταλλική Βάση Ξύλου ‘Π’ είναι γαλβανισμένη εν θερμώ για να μην σκουριάζει. | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Μεταλλική Βάση διαιρούμενη γαλβανιζέ (σετ 2 τεμ.) | Μεταλλική Βάση διαιρούμενη ενισχυμένη γαλβανισμένη (σετ 2 τεμ.) για να μην σκουριάζει. Χρήση ως βάση για ξύλινη κωλώνα για πέργκολες κλπ. Η κατασκευή του αφήνει κενό (Β: 76 mm) από το δάπεδο για την προστασία του ξύλου από την υγρασία. Δίνεται σε σετ των δύο. Οι διαστάσεις της βάσης φαίνονται παρακάτω: A : 132 mm, Β: 68 mm, C: 70 mm (η βάση), D: 74 mm, E: 68 mm, T: 4 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Μεταλλική Βάση διαιρούμενη ενισχυμένη γαλβανιζέ (σετ 2 τεμ.) | Μεταλλική Βάση διαιρούμενη ενισχυμένη γαλβανισμένη (σετ 2 τεμ.) για να μην σκουριάζει. Χρήση ως βάση για ξύλινη κωλώνα για πέργκολες κλπ. Η κατασκευή του αφήνει κενό (Β: 76 mm) από το δάπεδο για την προστασία του ξύλου από την υγρασία. Δίνεται σε σετ των δύο. Οι διαστάσεις της βάσης φαίνονται παρακάτω: A : 132 mm, Β: 76 mm, C: 75 mm (η βάση), D: 100 mm, E: 48 mm, T1: 4 mm, T2: 4 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Μεταλλικό Προφίλ για WPC περίφραξη inox τύπου ‘Π’ (Υ)300Χ2Χ2,4 cm | Μεταλλικό Προφίλ αλουμινίου σε σχήμα «Π» το οποίο βιδώνεται πάνω στο κολωνάκι αλουμινίου και μας επιτρέπει να στερεώσουμε τις σανίδες WPC περίφραξης «συρταρωτά». Το προφίλ έχει διάσταση 24mm x 20mm x 24mm και το μήκος της βέργας είναι 300 cm. Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο ώστε να μη διαβρώνεται από τις καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο για τάβλες WPC φάρδους 11cm, 12cm & 14cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Μεταλλικό ράφι διαστάσεων 38x122 πάχους ο,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές | Μεταλλικό ράφι διαστάσεων 38x122 πάχους 0,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100 kg ομοιόμορφα κατανεμημένου για τη σύνθεση ντουλαπιών ντέξιον | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Μεταλλικό ράφι διαστάσεων 38x72 πάχους ο,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές | Μεταλλικό ράφι διαστάσεων 38x72 πάχους 0,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100 kg ομοιόμορφα κατανεμημένου για τη σύνθεση ντουλαπιών ντέξιον | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Μεταλλικό ράφι διαστάσεων 38x92 πάχους ο,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές | Μεταλλικό ράφι διαστάσεων 38x92 πάχους 0,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100 kg ομοιόμορφα κατανεμημένου για τη σύνθεση ντουλαπιών ντέξιον | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Μπάρες στήριξης κάδων απορριμμάτων | Θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. Θα είναι σταθερή μπάρα από γαλβανισμένη χαλιβδοσωλήνα Φ42, ελάχιστου βάρους 5 κλ, με μεγάλη αντοχή στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Πακτώνεται στο έδαφος με χρήση οκτώ (8) συνολικά βιδών και στηριγμάτων δαπέδου. Η μπάρα θα φέρει τρείς αυτοκόλλητες ανακλαστικές ταινίες τύπου ζέβρα, λευκού και κόκκινου χρώματος, πλάτους 10 εκ η κάθε μια. Οι μπάρες θα παραδοθούν στην υπηρεσία σε έτοιμα πλαίσια (Π), τα οποία θα πακτώνονται μετέπειτα στο έδαφος από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως φαίνεται στο παρακάτω σκαρίφημα (μονάδα μέτρησης είναι σε χιλιοστά του μέτρου): | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Μπόι βαρέως τύπου | Υποδοχή κλειδαριάς υψηλής ακρίβειας, γαλβανιζέ. Κατάλληλο για το στραντζαριστό 38x38. | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Μπουλόνι (βίδα + παξιμάδι) Μ8x16 | Μπουλόνι (βίδα + παξιμάδι) Μ8x16 κατάλληλο για σταθεροποίηση μεταλλικών ραφιών τύπου ντέξιον | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Ορειχάλκινο λουκέτο No30 | Λουκέτο με σώμα από συμπαγή ορείχαλκο, λαιμό από επισκληρημένο ατσάλι Νο 30[mm]. Θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Ορειχάλκινο λουκέτο No50 | Λουκέτο με σώμα από συμπαγή ορείχαλκο, λαιμό από επισκληρημένο ατσάλι Νο 50. Θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | Παξιμάδια | Παξιμάδια γαλβανιζέ, εξάγωνα των 8mm | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Πάσσαλοι περίφραξης γαλβανισμένοι Φ50x2,0μ. | Πάσσαλοι περίφραξης γαλβανισμένοι Φ50x2,0μ.. Θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Πάσσαλοι περίφραξης γωνίες(40*40)χιλ. 2,0μ. | Οι πάσσαλοι από ισοσκελείς σιδηρογωνιές γενικής χρήσης θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. Θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή περιφράξεων για αγροτεμάχια και οικόπεδα. Μη γαλβανισμένες χαλύβδινες γωνίες με διαστάσεις : (40*40)χιλ., πάχος 3,52 χιλ. και ύψος 2 μ. | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | Πέλμα πλαστικό για γωνιακή κολώνα | Πέλμα πλαστικό για γωνιακή κολώνα κατάλληλο για σταθεροποίηση μεταλλικών ραφιών τύπου ντέξιον | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | Πλέγμα περίφραξης γαλβανισμένο πλεκτό σε κουλούρα, με μάτι 50x50χιλ. - 25μ. Χ 2 μ., πάχους 2,00 χιλ. | Πλέγμα περίφραξης γαλβανισμένο πλεκτό σε κουλούρα, με μάτι 50x50χιλ. - 20μ. Χ 1,5μ., πάχους 2,00 χιλ.. Θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 46 | Πόμολο εξώθυρας | Πόμολο εξώθυρας, ασημί με τα παρελκόμενα για τοποθέτηση σε ξύλινη πόρτα. Θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 47 | Ροδέλες | Ροδέλες πλακέ γαλβανιζέ, με εσωτερική διάμετρο 8 και 10mm. Σε σετ των 100τμχ. | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | Ρολό σύρμα γαλβανιζέ 15αρι (συσκευασία 2 κιλών | Σύρμα 15άρι γαλβανιζέ συσκευασία 2 κιλών | ΝΑΙ |  |  |
| 49 | Ρολό σύρμα γαλβανιζέ 7αρι (συσκευασία 2 κιλών | Σύρμα 7άρι γαλβανιζέ συσκευασία 2 κιλών | ΝΑΙ |  |  |
| 50 | Σιδηροσωλήνας ½’’ (6μ μήκος) | Χαλυβδοσωλήνες άβαφοι κυκλικής διατομής για βιομηχανικές, κατασκευαστικές και γενικές χρήσεις, διαστάσεων ½’’ και 6μ μήκος. Θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 51 | Σιδηροσωλήνας 1 (6μ μήκος) | Χαλυβδοσωλήνες άβαφοι κυκλικής διατομής για βιομηχανικές, κατασκευαστικές και γενικές χρήσεις, διαστάσεων 1’’ και 6μ μήκος. Θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 52 | Σιδηροσωλήνας 1 ½’’ (6μ μήκος) | Χαλυβδοσωλήνες άβαφοι κυκλικής διατομής για βιομηχανικές, κατασκευαστικές και γενικές χρήσεις, διαστάσεων 1 ½’’ και 6μ μήκος. Θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 53 | Σπρέυ ψυχρό Γαλβανι | Σπρέυ ψυχρό γαλβάνι που αντέχει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως 200οC. Σε συσκευασία των 400ml. Το χρώμα θα επιλεγεί από την υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| 54 | Στραντζαριστό γαλβανιζέ | Στραντζαριστό γαλβανιζέ 38x38x1.8, σε βέργες των 6 μέτρων. | ΝΑΙ |  |  |
| 55 | Σύρμα αγκαθωτό Νο 13 κουλούρα 60μ. | Το αγκαθωτό σύρμα θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. Θα χρησιμοποιείται στην κατασκευή περιφράξεων για την οριοθέτηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων και για επιπλέον ασφάλεια. Θα είναι από μαλακό σύρμα, γαλβανισμένο εν θερμώ. | ΝΑΙ |  |  |
| 56 | Σύρμα γαλβανιζέ | Το γαλβανισμένο σύρμα εν θερμώ θα είναι μαλακό κοινό εμπορίου για κάθε είδους δεσίματα. Θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE . Πάχος σύρματος 1,00 ή 1,10mm.ς. | ΝΑΙ |  |  |
| 57 | Σύρμα περίφραξης αγροτικό ύψους 1,50 μ. ρολό 25 μ. | Διχτυωτά συρματοπλέγματα ρομβοειδούς οπής για την κατασκευή περιφράξεων για αγροτεμάχια και βοσκοτόπια Σύρμα μαλακό, γαλβανισμένο εν θερμώ Πάχος σύρματος 2,00 χιλ. (No 13). Ρολά μήκους 25 μ. και ύψους 1,50 μ. Θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 58 | Ασφάλεια ίσια ορειχάλκινη για πόρτες αποδυτηρίων | Ασφάλεια πλακέ ίσια τύπου μάνταλου, ορειχάλκινη, κατάλληλη για ασφάλιση θυρών αποδητηρίων, δοκιμαστηρίων κλπ . Το μέταλλο της κατασκευής του να είναι από άριστης ποιότητος, μασίφ ορείχαλκο (Μπρούτζος) ο οποίος έχει και επίστρωση ειδικού βερνικιού για να μην αλλοιώνεται,οξειδώνεται ή μεταβάλλεται. Είναι κατάλληλο για εσωτερική αλλά και εξωτερική χρήση. Να συνοδεύεται από δύο χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Χρώμα ματ νίκελ | ΝΑΙ |  |  |
| 59 | Σύρτης πόρτας | Σύρτης ασφαλείας βαρέου τύπου, γαλβανιζέ νο.120 που δέχεται λουκέτο | ΝΑΙ |  |  |
| 60 | Ταινία Διάτρητη Γαλβανιζέ 0.80x17mmX10m | Ταινία Διάτρητη Γαλβανιζέ 0.80x17mmX10m Περιλαμβάνει πλαστική θήκη | ΝΑΙ |  |  |
| 61 | Τρίγωνα λαμάκια σταθεροποίησης | Τρίγωνα λαμάκια σταθεροποίησης κατάλληλο για σταθεροποίηση μεταλλικών ραφιών τύπου ντέξιον | ΝΑΙ |  |  |
| 62 | Χαλυβδοσωλήνες γαλβανιζέ | Σωλήνες κατασκευών, γαλβανισμένοι εν θερμώ, συγκολλητοί από έλασμα θερμής έλασης. Ο τύπος του χάλυβα θα είναι ST37-2 κατά DIN 17100. Το γαλβάνισμα θα είναι κατά DIN 2444 με πάχος γαλβανίσματος min 400gr/m2. Οι διαστάσεις του σωλήνα θα είναι: εξωτ. Διάμετρος D=1 ¼΄΄ ή 42,4mm και πάχος S= 2mm. | ΝΑΙ |  |  |

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ	ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 177.000,00 €

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77 /2021

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης: 	………….

με έδρα τ 	 οδός .................................................................................αριθμός...................

Τ.Κ	Τηλ	 Fax…….	………….

E-mail: 	………………………………………………………………………………………………..

ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ – ΦΥΤΩΝ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ (της αναθέτουσας αρχής) | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βέργες στήριξης φυτών μεταλλικές πλαστικοποιημένες | Στηρίγματα φυτών πλαστικοποιημένα σε διάφορα μεγέθη. Είναι αντοχής στις καιρικές συνθήκες και αντοχή στο βάρος, διότι εσωτερικά είναι μεταλλικά. Διάσταση 180 εκ 16 χιλ | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Δεματικά καλωδίων 3,5x200mm 100τεμ. (λευκά) | Για την τακτοποίηση και στερέωση καλωδίων και διαφόρων υλικών Ανθεκτικά στην ακτινοβολία από -35°C έως 85°C Μήκος : 200 mm. Πλάτος : 3.5 mm. Συσκευασία : 100 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Δεματικά καλωδίων 3,6x200mm 100τεμ. (μαύρα) | Μήκος : 200 mm. Πλάτος : 3.6 mm. Αντοχή : 18.2 Kg. Συσκευασία : 100 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Δεματικά καλωδίων 3,6x290mm 100τεμ. (μαύρα) | Μήκος : 250mm. Πλάτος : 4.8 mm. Αντοχή : 18.2 Kg. Συσκευασία : 100 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Δεματικά καλωδίων 4,8x250mm 100τεμ. (λευκά) | Μήκος : 290 mm. Πλάτος : 3.6 mm. Αντοχή : 18.2 Kg. Συσκευασία : 100 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Δίχτυ Παραλλαγής Πράσινο-καφέ 180gsm (400x600 εκ.) | Δίχτυ σκίασης παραλλαγής ιδανικό για σκίαση σε παραλίες, beach bar. Δημιουργεί σκιά και προστατεύει από την UV ακτινοβολία. Polyester 180 g /m2 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Δίχτυ Σκίασης 45% | Δίχτυ Σκίασης 45%. Εφαρμογή σε γεωργικές εφαρμογές - Σκίαση κηπευτικών και άλλων καλλιεργειών, δημιουργεία μικροκλίματος, αντιανεμικοί φράχτες. Εφαρμογή σε οικοδομικές εργασίες - Σε σκαλωσιές σε υπό κατασκευή και ανακαίνιση κτιρίων για προστασία απο το σοβά και τη σκόνη. Εφαρμογή σε περιφράξεις και δημιουργίας στεγάστρων χώρων στάθμευσης. Να διατιθεται σε ρολα 2Χ100, 3Χ100, 4Χ100, 5Χ100, 6Χ100, 8Χ50 (επιλογή της υπηρεσίας). Η Τιμή ανα τετραγωνικο μέτρο. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Δίχτυ Σκίασης 80% Ε-125 | Δίχτυ σκίασης 80% Ε-125. Είναι κατάλληλο για σκίαση 75-80%. Κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας HDPE πολυαιθυλένιο και έχει βάρος περίπου 120gr/m². Να είναι κατάλληλο εκτός της σκίασης και για προστασία από τον άνεμο, να παρουσιάζει υψηλή ανεμόθραυση. Χρήση σε περιπτώσεις που απαιτείται μέγιστη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, αλλά και τον άνεμο. Να είναι κατάλληλο για οικοδομή για την κάλυψη των κτιρίων, ώστε να συγκρατείται μέσα η σκόνη και να υπάρχει προστασία από τυχόν πτώση σοβάδων ή άλλων υλικών. Επισης για καλλιέργειες και θερμοκήπια. Να διατίθεται στις εξης διαστάσεις: 1,5Χ50, 2Χ50, 3Χ50, 4Χ50, 5Χ50, 6Χ50 (επιλογή της υπηρεσίας). Η Τιμή ανα τετραγωνικο μέτρο. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Καλάμια Bamboo 120 cm , διαμέτρου 10/12 mm | Καλάμια μπαμπού- στηρίγματα για θάμνους, δενδρύλλια, αναρριχώμενα φυτά και λαχανικά ( ντομάτες, αγγούρια κλπ.), ύψους 120cm και πάχους 10/12 mm. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία και καταπόνηση (δέν σπάνε εύκολα), γι αυτό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Καλάμια Bamboo 150 cm , διαμέτρου 12/14 mm | Καλάμια μπαμπού- στηρίγματα για θάμνους, δενδρύλλια, αναρριχώμενα φυτά και λαχανικά ( ντομάτες, αγγούρια κλπ.), ύψους 150cm και πάχους 12/14 mm. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία και καταπόνηση (δέν σπάνε εύκολα), γι αυτό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Καλάμια Bamboo 180 cm , διαμέτρου 14/16 mm | Καλάμια μπαμπού- στηρίγματα για θάμνους, δενδρύλλια, αναρριχώμενα φυτά και λαχανικά ( ντομάτες, αγγούρια κλπ.), ύψους 180cm και πάχους 14/16 mm. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία και καταπόνηση (δέν σπάνε εύκολα), γι αυτό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Καλάμια Bamboo 60 cm , διαμέτρου 6/8 mm | Καλάμια μπαμπού- στηρίγματα για θάμνους, δενδρύλλια, αναρριχώμενα φυτά και λαχανικά ( ντομάτες, αγγούρια κλπ.), ύψους 60cm και πάχους 6/8 mm. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία και καταπόνηση (δέν σπάνε εύκολα), γι αυτό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Καλάμια Bamboo 90 cm , διαμέτρου 8/10 mm | Καλάμια μπαμπού- στηρίγματα για θάμνους, δενδρύλλια, αναρριχώμενα φυτά και λαχανικά ( ντομάτες, αγγούρια κλπ.), ύψους 90cm και πάχους 8/10 mm. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία και καταπόνηση (δέν σπάνε εύκολα), γι αυτό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Καπελάκι Πυραμίδα Νο 7 (71x71 mm) | Το Καπελάκι Πυραμίδα προσαρμόζεται στo πάνω μέρος της ξύλινης κολόνας (7x7cm) στην οποία στηρίζονται καφασωτά ή ξύλινος φράχτης και δίνει ένα καλύτερο αισθητικά αποτέλεσμα στην κατασκευή. Το Καπελάκι Πυραμίδα να είναι γαλβανισμένο εν θερμώ για να μην σκουριάζει. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Καπελάκι Πυραμίδα Νο 9 (91x91 mm) | Το Καπελάκι Πυραμίδα προσαρμόζεται στo πάνω μέρος της ξύλινης κολόνας (9x9cm) στην οποία στηρίζονται καφασωτά ή ξύλινος φράχτης και δίνει ένα καλύτερο αισθητικά αποτέλεσμα στην κατασκευή. Το Καπελάκι Πυραμίδα να είναι γαλβανισμένο εν θερμώ για να μην σκουριάζει. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Κορδόνι Δεσίματος Φυτών PVC 5mm 1kg | Το σχοινί δενδροκομίας ή αλλιώς κορδόνι δεσίματος φυτών είναι κατασκευασμένο από PVC υλικό μεγάλης αντοχής. Είναι κατάλληλο για δέσιμο φυτών και δέντρων διότι δεν τραυματίζει το φυτό καθώς έχει μεγάλη ελαστικότητα. Χρησιμοποιείται και για δέσιμο αναρριχώμενων φυτών σε πέργκολες. Υλικό: PVC Διάμετρος: 5 mm , 70 μέτρα | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Μουσαμάς με κρίκο μπλε - πράσινο 140gr 3x4 m | Μουσαμάς Αδιάβροχος. Να Διαθέτει μεταλλικούς κρίκους ανά ένα μέτρο τουλάχιστον, σε κάθε πλευρά του, για να είναι εύκολη η πρόσδεση του, όπου επιθυμούμε να τον τοποθετήσουμε, χωρίς να σκίζεται και να τραυματίζεται. Επίσης να διαθέτει μεταλλικούς κρίκους και στις 4 γωνίες του. Χρήση για την προστασία αντικειμένων, εμπορευμάτων, κ.α. από τις καιρικές συνθήκες (βροχή, υγρασία, ήλιο, κ.α.). Επίσης να μπορεί να χρησιμοποιείται πολύ συχνά σαν τέντα όπου υπάρχει ανάγκη. Να Διατίθεται σε πράσινο και μπλε χρώμα (επιλογή της υπηρεσίας). Να έχει βάρος τουλάχιστον 140gr (ανά τετραγωνικό μέτρο) και να δινεται σε διάσταση 3x4 m | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Μουσαμάς με κρίκο μπλε - πράσινο 140gr 4x5 m | Μουσαμάς Αδιάβροχος. Να Διαθέτει μεταλλικούς κρίκους ανά ένα μέτρο τουλάχιστον, σε κάθε πλευρά του, για να είναι εύκολη η πρόσδεση του, όπου επιθυμούμε να τον τοποθετήσουμε, χωρίς να σκίζεται και να τραυματίζεται. Επίσης να διαθέτει μεταλλικούς κρίκους και στις 4 γωνίες του. Χρήση για την προστασία αντικειμένων, εμπορευμάτων, κ.α. από τις καιρικές συνθήκες (βροχή, υγρασία, ήλιο, κ.α.). Επίσης να μπορεί να χρησιμοποιείται πολύ συχνά σαν τέντα όπου υπάρχει ανάγκη. Να Διατίθεται σε πράσινο και μπλε χρώμα (επιλογή της υπηρεσίας). Να έχει βάρος τουλάχιστον 140gr (ανά τετραγωνικό μέτρο) και να δινεται σε διάσταση 4x5 m | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Μουσαμάς με κρίκο μπλε - πράσινο 140gr 5x8 m | Μουσαμάς Αδιάβροχος. Να Διαθέτει μεταλλικούς κρίκους ανά ένα μέτρο τουλάχιστον, σε κάθε πλευρά του, για να είναι εύκολη η πρόσδεση του, όπου επιθυμούμε να τον τοποθετήσουμε, χωρίς να σκίζεται και να τραυματίζεται. Επίσης να διαθέτει μεταλλικούς κρίκους και στις 4 γωνίες του. Χρήση για την προστασία αντικειμένων, εμπορευμάτων, κ.α. από τις καιρικές συνθήκες (βροχή, υγρασία, ήλιο, κ.α.). Επίσης να μπορεί να χρησιμοποιείται πολύ συχνά σαν τέντα όπου υπάρχει ανάγκη. Να Διατίθεται σε πράσινο και μπλε χρώμα (επιλογή της υπηρεσίας). Να έχει βάρος τουλάχιστον 140gr (ανά τετραγωνικό μέτρο) και να δινεται σε διάσταση 5x8m | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Ξύλινο Ρόλλ Μπάρ Κήπου Φ5 20cm(Υ) * 200cm (M) | Κομψό περιμετρικό ρολό που αποτελείται από μισούς κορμούς, δεμένους με σύρμα. Χρήση: παραδοσιακό φινιρίσμα ως διαχωριστικά σε κήπους, στους διαδρόμους και τα μονοπάτια. Να έχει κατασκευαστεί από βιώσιμες πηγές και να έχει εμποτιστεί υπό πίεση για εκτεταμένη προστασία από τη σήψη χωρίς την ανάγκη επιπλέον βαφής ή συντήρησης με αντοχή στην υγρασία και στα νερά. Διαστάσεις : Ύψος 20cm - Μήκος 200cm - Διάμετρος ξύλου 5cm Προϊόν εμποτισμού Με ρουταρισμένη την άνω πλευρά. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Ξύλινο Ρόλλ Μπάρ Κήπου Φ5 30cm(Υ) * 200cm (M) | Κομψό περιμετρικό ρολό που αποτελείται από μισούς κορμούς, δεμένους με σύρμα. Χρήση: παραδοσιακό φινιρίσμα ως διαχωριστικά σε κήπους, στους διαδρόμους και τα μονοπάτια. Να έχει κατασκευαστεί από βιώσιμες πηγές και να έχει εμποτιστεί υπό πίεση για εκτεταμένη προστασία από τη σήψη χωρίς την ανάγκη επιπλέον βαφής ή συντήρησης με αντοχή στην υγρασία και στα νερά. Διαστάσεις : Ύψος 30cm - Μήκος 200cm - Διάμετρος ξύλου 5cm Προϊόν εμποτισμού Με ρουταρισμένη την άνω πλευρά. | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Ξύλινο Ρόλλ Μπάρ Κήπου Φ5 40cm(Υ) * 200cm (M) | Κομψό περιμετρικό ρολό που αποτελείται από μισούς κορμούς, δεμένους με σύρμα. Χρήση: παραδοσιακό φινιρίσμα ως διαχωριστικά σε κήπους, στους διαδρόμους και τα μονοπάτια. Να έχει κατασκευαστεί από βιώσιμες πηγές και να έχει εμποτιστεί υπό πίεση για εκτεταμένη προστασία από τη σήψη χωρίς την ανάγκη επιπλέον βαφής ή συντήρησης με αντοχή στην υγρασία και στα νερά. Διαστάσεις : Ύψος 40cm - Μήκος 200cm - Διάμετρος ξύλου 5cm. Προϊόν εμποτισμού Με ρουταρισμένη την άνω πλευρά. | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Πλαστικά καρφιά εδαφοκάλυψης, σετ 10 τεμαχίων | Πλαστικά καρφιά εδαφοκάλυψης για συγκράτηση (10 τεμάχια) Εύκολη τοποθέτηση Ύψος 12 εκ (120mm) Διάμετρος κεφαλής 2 εκ (20 mm) | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Πλαστικό ενισχυμένο Δίχτυ - Πλέγμα Μπαλκονιού διαστάσεων 1,00Χ50(μέτρα) | Δίχτυα μπαλκονιού, ανθεκτικά. Δίχτυα προστασίας κατασκευασμένα από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE). Το δίχτυ δεν επιβαρύνεται από τις καιρικές συνθήκες και δε σκίζεται εύκολα επισης ανθεκτικα στην ηλιακή ακτινοβολία με προστασια UV. Καταλληλο δίχτυ προστασίας σε μπαλκονια για παιδιά. Τοποθέτηση σαν φράχτες σε περιβόλια, χωράφια ή κήπους. Τοποθέτηση γύρω από δενδρύλια. Διατίθεται σε χρώματα τουλάχιστον γκρι, καφέ, πράσινο, λευκό, μαύρο (Χρώμα επιλογής της υπηρεσίας κατά την παραγγελία) Παραδίδεται σε ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,00Χ50 μέτρα | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Πλαστικό ενισχυμένο Δίχτυ - Πλέγμα Μπαλκονιού διαστάσεων 1,20Χ50(μέτρα) | Δίχτυα μπαλκονιού, ανθεκτικά. Δίχτυα προστασίας κατασκευασμένα από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE). Το δίχτυ δεν επιβαρύνεται από τις καιρικές συνθήκες και δε σκίζεται εύκολα επισης ανθεκτικα στην ηλιακή ακτινοβολία με προστασια UV. Καταλληλο δίχτυ προστασίας σε μπαλκονια για παιδιά. Τοποθέτηση σαν φράχτες σε περιβόλια, χωράφια ή κήπους. Τοποθέτηση γύρω από δενδρύλια. Διατίθεται σε χρώματα τουλάχιστον γκρι, καφέ, πράσινο, λευκό, μαύρο (Χρώμα επιλογής της υπηρεσίας κατά την παραγγελία) Παραδίδεται σε ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,20Χ50 μέτρα | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Τάπα 4x4cm πλαστική ενισχυμένη μαύρη για κολώνα | Πλαστική τάπα 4x4cm σε μαύρο χρώμα. Να είναι ενισχυμένη με εσωτερικές εγκωπές που 'δαγκώνουν' εσωτερικά του ορθοστάτη και δεν βγαίνει εύκολα. Να συνδυάζεται με το απλό κολωνάκι από ανοδιωμένο αλουμίνιο για WPC περίφραξη. Κατασκευασμένη έτσι ώστε να μην μπαίνει νερό μέσα στον ορθοστάτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Ύφασμα Εδαφοκάλυψης Μαύρο 100 gr | Ανθεκτική πλαστική λινάτσα. Αντέχει στον ήλιο και δεν σκίζεται ακόμα κι αν πιέζεται από μεγάλο βάρος. Επιτρέπει την δίοδο του αέρα και του νερού ενώ σκιάζει εντελώς το έδαφος το οποίο καλύπτει κι έτσι τα ζιζάνια καταστρέφονται. Είναι ελαφρύ και διατίθεται σε ρολά 1Χ100, 1,5Χ100, 2Χ100, 3Χ100, 4Χ100 (σε μέτρα) για την εύκολη εφαρμογή του. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Φράχτης Καρφωτός Τάβλα | Διάσταση φράχτη : 30 / 45 (Y) x 107 εκ. Έτοιμος φράχτης καρφωτός τάβλα, κατασκευασμένος από εμποτισμένο ξύλου πεύκου. Να αποτείται από τάβλες τουλάχιστον 2,2 x 9 cm. Το προϊόν θα παραδίδεται άβαφο. Υψος 30 cm τουλάχιτον από το έδαφος. Στις άκρες του οι κάθετες τάβλες να έχουν ύψος τουλαχιστον 45 cm και διαθέτουν μύτη ώστε να καρφώνεται στο χώμα χωρίς να απαιτείται άλλο αξεσουάρ στήριξης | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Φράχτης ρολ – μπαρ Καρφωτό Οριζόντιο. | Έτοιμος φράχτης ρολ – μπαρ για την δημιουργία παρτεριών και τη συγκράτηση του χώματος. Διάσταση: 30 / 60(Y) x 100 εκ. Το ρολ – μπαρ να είναι κατασκευασμένο από εμποτισμένο ξύλου πεύκου. Το φάρδος του μισόξυλου από το οποίο κατασκευάζεται να είναι τουλάχιστον 10 cm. Το προϊόν θα παραδίδεται άβαφο. Στις άκρες του να διαθέτει κάθετες τάβλες που να έχουν ύψος τουλαχιστον 60 cm και διαθέτουν μύτη για να καρφώνεται στο έδαφος και να σταθεροποιήται χωρίς άλλη υποστήριξη. Να διατίθεται σε ύψος τουλάχοστον 30 cm από το έδαφος. Τα υπόλοιπα 30 cm καρφώνονται μέσα στο έδαφος. | ΝΑΙ |  |  |

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή)