**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 88 /2021 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 €

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

(K.Α. 30.6662.0010, Κ.Α. 35.6662.0001, Κ.Α. 70.6662.0001)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)** |
| 1 | ΑΛΟΙΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΟΥ | τεμ. | 20 |  |  |
| 2 | MPOYTON ΣΠΕΚ Ν7 ΦΑΡΔΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΕΡΟΣ ΧΡΩΜΕ ΧΩΝΕΥΤΟ | τεμ. | 50 |  |  |
| 3 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΑ | τεμ. | 30 |  |  |
| 4 | ΒΑΝΑ 1'' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 30 |  |  |
| 5 | ΒΑΝΑ 1 1/2 '' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 10 |  |  |
| 6 | ΒΑΝΑ 1/2" ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ | τεμ. | 120 |  |  |
| 7 | ΒΑΝΑ 2 1/2''(ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 10 |  |  |
| 8 | ΒΑΝΑ 3/4''(ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 30 |  |  |
| 9 | ΒΑΝΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1" | τεμ. | 20 |  |  |
| 10 | ΒΑΝΑ Φ15 ΜΗΧ. ΣΥΣΦ.(ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 60 |  |  |
| 11 | ΒΡΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΟΝΗ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΡΟΗΣ | τεμ. | 18 |  |  |
| 12 | ΓΩΝΙΑ 1/2'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 270 |  |  |
| 13 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1 1/4'’ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 14 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 90 |  |  |
| 15 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 270 |  |  |
| 16 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 2 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 17 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 3/4'΄ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 20 |  |  |
| 18 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ. 1/2'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 150 |  |  |
| 19 | ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ/ΘΗΛ 2 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 20 | ΓΩΝΙΑ Φ125/45 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 35 |  |  |
| 21 | ΓΩΝΙΑ Φ125/90 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 35 |  |  |
| 22 | ΓΩΝΙΑ/ΚΑΜΠΥΛΗ Φ100/45° PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 50 |  |  |
| 23 | ΓΩΝΙΑ/ΚΑΜΠΥΛΗ Φ100/90° PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 50 |  |  |
| 24 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ (Tire ups συσκ. 100 τεμ.) 30 cm | τεμ. | 15 |  |  |
| 25 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ 1/2'' ΓΩΝΙΑΚΟΣ | τεμ. | 40 |  |  |
| 26 | ΔΙΠΛΟΜΑΣΤΟΣ 1'' ΓΑΛΒ | τεμ. | 10 |  |  |
| 27 | ΔΙΠΛΟΜΑΣΤΟΣ 1 1/2'' ΓΑΛΒ | τεμ. | 10 |  |  |
| 28 | ΔΙΠΛΟΜΑΣΤΟΣ 1 1/4'' ΓΑΛΒ | τεμ. | 10 |  |  |
| 29 | ΔΙΠΛΟΜΑΣΤΟΣ 2 1/2'' ΓΑΛΒ | τεμ. | 2 |  |  |
| 30 | ΔΙΠΛΟΜΑΣΤΟΣ 2'' ΓΑΛΒ | τεμ. | 10 |  |  |
| 31 | ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ | τεμ. | 50 |  |  |
| 32 | ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΗ ΤΟΙΧΟΥ 1/2'' | τεμ. | 55 |  |  |
| 33 | ΚΛΑΠΕ 2 1/2" ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 1 |  |  |
| 34 | ΚΛΑΠΕ Φ100 ΦΛ. 16ΑΤΜ | τεμ. | 1 |  |  |
| 35 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 1 1/2''Χ3/4'' ΟΡΕΙΧ. (κλεφτης) | τεμ. | 10 |  |  |
| 36 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 1/2''Χ1/2'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 37 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 1''Χ1'' ΟΡΕΙΧ. (κλεφτης) | τεμ. | 10 |  |  |
| 38 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 2''Χ1 1/4'' ΟΡΕΙΧ. (κλεφτης) | τεμ. | 10 |  |  |
| 39 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ40 Χ 1’’ ΠΛΑΣΤ.ΒΙΔΑ 16ΑΤΜ | τεμ. | 10 |  |  |
| 40 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63 Χ ½ ‘’ ΠΛΑΣΤ. 16ATM | τεμ. | 10 |  |  |
| 41 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63 Χ 1’’ ΠΛΑΣΤ.ΒΙΔΑ 16ΑΤΜ | τεμ. | 10 |  |  |
| 42 | ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ PVC ΔΙΑΦΑΝΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 250ml | τεμ. | 35 |  |  |
| 43 | ΚΟΛΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | τεμ. | 25 |  |  |
| 44 | ΚΩΔΩΝΑΣ ΝΤΟΥΣ 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 120 |  |  |
| 45 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΥΣΚΑ ΒΑΛΒΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ | τεμ. | 90 |  |  |
| 46 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΥΣΚΑΚΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ | τεμ. | 90 |  |  |
| 47 | ΛΕΚΑΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΤΩ ΣΙΦΟΝ | τεμ. | 13 |  |  |
| 48 | ΛΕΚΑΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΣΩ ΣΙΦΟΝ | τεμ. | 13 |  |  |
| 49 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 0-25 ΑΤΜ.ΓΛΥΚΕΡ ΙΝΟΧ | τεμ. | 15 |  |  |
| 50 | ΜΑΝΣΟΝ Φ75 PVC | τεμ. | 10 |  |  |
| 51 | ΜΑΣΤΟΣ 1 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 52 | ΜΑΣΤΟΣ 1 1/4'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 53 | ΜΑΣΤΟΣ 1 1/4'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 30 |  |  |
| 54 | ΜΑΣΤΟΣ 1'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 55 | ΜΑΣΤΟΣ 1'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 150 |  |  |
| 56 | ΜΑΣΤΟΣ 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 400 |  |  |
| 57 | ΜΑΣΤΟΣ 2 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 58 | ΜΑΣΤΟΣ 2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 59 | ΜΑΣΤΟΣ 2'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 60 | ΜΑΣΤΟΣ 3'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 61 | ΜΑΣΤΟΣ 3/4 Χ 1/2'' ΜΠΟΜΠΕ' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 |  |  |
| 62 | ΜΑΣΤΟΣ 3/4" ΓΑΛΒ | τεμ. | 170 |  |  |
| 63 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/2''10 ΑΤΜ | τεμ. | 10 |  |  |
| 64 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3/4'' | τεμ. | 10 |  |  |
| 65 | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ | τεμ. | 35 |  |  |
| 66 | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΜΠΟΥΤΟΝ | τεμ. | 35 |  |  |
| 67 | ΜΟΥΦΑ 1 ½’’ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 25 |  |  |
| 68 | ΜΟΥΦΑ 1 1/4" ΓΑΛΒ | τεμ. | 25 |  |  |
| 69 | ΜΟΥΦΑ 1" ΓΑΛΒ | τεμ. | 25 |  |  |
| 70 | ΜΟΥΦΑ 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 115 |  |  |
| 71 | ΜΟΥΦΑ 1/2'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 |  |  |
| 72 | ΜΟΥΦΑ 2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 25 |  |  |
| 73 | ΜΟΥΦΑ 3'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 3 |  |  |
| 74 | ΜΟΥΦΑ 3/4" ΓΑΛΒ | τεμ. | 10 |  |  |
| 75 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1 ΟΠΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΖΕΣΤΟ-ΚΡΥΟ | τεμ. | 50 |  |  |
| 76 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΑΤΟΥΡΑ | τεμ. | 30 |  |  |
| 77 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΜΟΝΗ | τεμ. | 40 |  |  |
| 78 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑ | τεμ. | 20 |  |  |
| 79 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ | τεμ. | 30 |  |  |
| 80 | ΜΠΟΥΤΟΝ SPEK N1 ΣΤΕΝΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΕΡΟΣ | τεμ. | 90 |  |  |
| 81 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x50 | τεμ. | 10 |  |  |
| 82 | ΡΑΚΟΡ 1'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 83 | ΡΑΚΟΡ 1'' ΚΩΝ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 84 | ΡΑΚΟΡ 1/2'' ΚΩΝ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 75 |  |  |
| 85 | ΡΑΚΟΡ 2 1/2'' ΚΩΝ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 7 |  |  |
| 86 | ΡΑΚΟΡ 2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 7 |  |  |
| 87 | ΡΑΚΟΡ 2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 7 |  |  |
| 88 | ΡΑΚΟΡ 2'' ΚΩΝ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 7 |  |  |
| 89 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ15 Χ ½’’ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 300 |  |  |
| 90 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ15 Χ ½’’ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 300 |  |  |
| 91 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ 1'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 95 |  |  |
| 92 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ 2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 7 |  |  |
| 93 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. 1/2'’ ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 95 |  |  |
| 94 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. 1’’ ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 7 |  |  |
| 95 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 15x15 | τεμ. | 170 |  |  |
| 96 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.Φ22 Χ 3/4'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ | τεμ. | 70 |  |  |
| 97 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.Φ28 Χ 1'' ΑΡΣ. | τεμ. | 35 |  |  |
| 98 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.Φ63 Χ 2'' ΑΡΣ. PE | τεμ. | 25 |  |  |
| 99 | ΡΑΚΟΡ Φ16 Χ 2 Χ ½’’ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 140 |  |  |
| 100 | ΡΑΚΟΡ Φ16 Χ 2 Χ ½’’ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 154 |  |  |
| 101 | ΡΑΚΟΡ Φ18Χ2,5 Χ ½’’ ΑΡΣ. ΘΗΛ. | τεμ. | 70 |  |  |
| 102 | ΡΑΚΟΡ Φ18Χ2,5 Χ ½’’ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 70 |  |  |
| 103 | ΡΑΚΟΡ Φ20 Χ ½’’ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 50 |  |  |
| 104 | ΡΑΚΟΡ Φ20 Χ 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 50 |  |  |
| 105 | ΡΑΚΟΡ Φ22 Χ 3 Χ ¾’’ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 106 | ΡΑΚΟΡ Φ22 Χ 3 Χ ¾’’ ΘΗΛ.. ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 107 | ΡΑΚΟΡ Φ25 Χ ¾’’ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 108 | ΡΑΚΟΡ Φ25 Χ ¾’’ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 109 | ΡΑΚΟΡ Φ32 Χ 1'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ 10 ΑΤΜ | τεμ. | 30 |  |  |
| 110 | ΡΑΚΟΡ Φ32 Χ 1'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ 10 ΑΤΜ | τεμ. | 30 |  |  |
| 111 | ΡΑΚΟΡ Φ32 Χ 1" BT PE | τεμ. | 10 |  |  |
| 112 | ΡΑΚΟΡ Φ32 Χ 3/4" ΑΡΣ BT PE | τεμ. | 10 |  |  |
| 113 | ΡΑΚΟΡ Φ40 Χ 1 1/4'' ΑΡΣ. ΡΕ | τεμ. | 20 |  |  |
| 114 | ΡΑΚΟΡ Φ40 Χ 1 1/4'' ΘΗΛ. ΡΕ | τεμ. | 20 |  |  |
| 115 | ΡΑΚΟΡ Φ50 Χ 1 1/2'' ΑΡΣ. ΡΕ | τεμ. | 25 |  |  |
| 116 | ΡΑΚΟΡ Φ50 Χ 1 1/2 ΒΤ PE | τεμ. | 20 |  |  |
| 117 | ΡΑΚΟΡ Φ50 Χ 1 1/2'' ΘΗΛ. ΡΕ | τεμ. | 25 |  |  |
| 118 | ΡΑΚΟΡ Φ50 Χ 1 1/4" ΑΡΣ. BT PE | τεμ. | 20 |  |  |
| 119 | ΡΑΚΟΡ Φ50 Χ 2" ΑΡΣ. BT PE | τεμ. | 10 |  |  |
| 120 | ΡΑΚΟΡ Φ63 Χ 1 1/2'' ΑΡΣ. ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 |  |  |
| 121 | ΡΑΚΟΡ Φ63 Χ 1 1/2'' ΑΡΣ. ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 15 |  |  |
| 122 | ΡΑΚΟΡ Φ63 Χ 2'' ΑΡΣ. ΡΕ | τεμ. | 25 |  |  |
| 123 | ΡΑΚΟΡ Φ63 Χ 2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 15 |  |  |
| 124 | ΡΑΚΟΡ Φ75 Χ 2 1/2'' ΘΗΛ. ΡΕ | τεμ. | 15 |  |  |
| 125 | ΡΑΚΟΡ Φ75 Χ 2" ΑΡΣ. BT PE | τεμ. | 20 |  |  |
| 126 | ΡΑΚΟΡ Φ75Χ2 1/2'' ΑΡΣ ΡΕ | τεμ. | 15 |  |  |
| 127 | ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΜΑΥΡΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ | μετ. | 47 |  |  |
| 128 | ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ Νο 8 έως Νο 16 | μετ. | 50 |  |  |
| 129 | ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ Φ50Χ1'' PE | τεμ. | 50 |  |  |
| 130 | ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ Φ63Χ1'' PE | τεμ. | 50 |  |  |
| 131 | ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ Φ75Χ1 1/2'' PE | τεμ. | 30 |  |  |
| 132 | ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ Φ75Χ2'' PE | τεμ. | 20 |  |  |
| 133 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ. 60-70Χ250mm | τεμ. | 15 |  |  |
| 134 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.1/2'' | τεμ. | 41 |  |  |
| 135 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.85-105Χ230mm | τεμ. | 6 |  |  |
| 136 | ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΝΙΠΤΗΡΩΝ | τεμ. | 35 |  |  |
| 137 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ | τεμ. | 55 |  |  |
| 138 | ΣΙΦΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ ΤΕΧΝ. ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ | τεμ. | 45 |  |  |
| 139 | ΣΠΥΡΑΛ 60cm 1/2'' Χ 1/2'' Θ-Θ inox | τεμ. | 50 |  |  |
| 140 | ΣΠΥΡΑΛ ΝΤΟΥΣ 1,5 m | τεμ. | 27 |  |  |
| 141 | ΣΤΕΡΝ ΕΝΙΣΧ/ΚΟ PE Φ32 | τεμ. | 20 |  |  |
| 142 | ΣΤΕΡΝ ΕΝΙΣΧ/ΚΟ ΡΕ Φ50 | τεμ. | 9 |  |  |
| 143 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ 1΄΄ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 70 |  |  |
| 144 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ 3/4'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 70 |  |  |
| 145 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2 | τεμ. | 70 |  |  |
| 146 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 3/4'' | τεμ. | 70 |  |  |
| 147 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ16 BT PE | τεμ. | 35 |  |  |
| 148 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ16 Χ 2,0 Χ 16 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 120 |  |  |
| 149 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ20 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 70 |  |  |
| 150 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ22 Χ 3'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 9 |  |  |
| 151 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32 BT PE | τεμ. | 90 |  |  |
| 152 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ40 BT PE | τεμ. | 90 |  |  |
| 153 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ40 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 |  |  |
| 154 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ50 PE | τεμ. | 25 |  |  |
| 155 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63 PE | τεμ. | 25 |  |  |
| 156 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 157 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ75 PE | τεμ. | 35 |  |  |
| 158 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2'' Χ 1 1/4'' ΑΓΓΛ. ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 159 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2'' Χ 1 1/4'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 160 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2 Χ 1 1/4'' ΑΜΕΡ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 161 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2'' Χ 1'' ΑΓΓΛ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 162 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2'' Χ 1/2'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 163 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/4 Χ 1’’ ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 164 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/4'' Χ 1'' ΑΓΓΛ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 165 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/4 Χ 1'' ΑΓΓΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 166 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1'' Χ 1/2'' ΑΓΓΛ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 130 |  |  |
| 167 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1'' Χ 3/4'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 110 |  |  |
| 168 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1" Χ 1/2" ΑΜΕΡ. ΓΑΛΒ. | τεμ. | 130 |  |  |
| 169 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1/2 Χ 1/4'' ΑΜΕΡ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 170 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 Χ 1’’ ΑΓΓΛ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |  |
| 171 | ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4'' Χ 1/2'' ΑΓΓΛ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 20 |  |  |
| 172 | ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4 Χ 1/2'' ΑΓΓΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 120 |  |  |
| 173 | ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4" Χ 1/2" ΑΜΕΡ. ΓΑΛΒ. | τεμ. | 110 |  |  |
| 174 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/125 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 4 |  |  |
| 175 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ160/125 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 4 |  |  |
| 176 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ200/160 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 4 |  |  |
| 177 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ 1/2'' | τεμ. | 70 |  |  |
| 178 | ΣΧΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΙΝΟΧ 12x12 | τεμ. | 15 |  |  |
| 179 | ΣΩΛΗΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16x2 | μετ. | 200 |  |  |
| 180 | ΣΩΛΗΝ ΓΑΛΒ. 1/2'' ΒΤ (ΠΡΑΣΙΝΟΣ) | μετ. | 100 |  |  |
| 181 | ΣΩΛΗΝ Φ 100 PVC ΑΠΟΧ. (ΕΛΟΤ 686/Α) | μετ. | 100 |  |  |
| 182 | ΣΩΛΗΝ Φ16 HYDROMAK 16ATM | μετ. | 1200 |  |  |
| 183 | ΣΩΛΗΝ Φ18 Χ 2,5 HYDROMAK 16ΑΤΜ | μετ. | 650 |  |  |
| 184 | ΣΩΛΗΝ Φ18 Χ 2,5 HYDROMAK 16ΑΤΜ | μετ. | 400 |  |  |
| 185 | ΣΩΛΗΝ Φ20 ΡΕ 16ΑΤΜ | μετ. | 180 |  |  |
| 186 | ΣΩΛΗΝ Φ20 ΡΕ 20ΑΤΜ 3ΗΣ ΓΕΝ. | μετ. | 410 |  |  |
| 187 | ΣΩΛΗΝ Φ32 ΡΕ 16ΑΤΜ | μετ. | 700 |  |  |
| 188 | ΣΩΛΗΝ Φ40 ΡΕ 10ATM ΥΔΡ | μετ. | 170 |  |  |
| 189 | ΣΩΛΗΝ Φ50 ΡΕ 10ATM ΥΔΡ | μετ. | 170 |  |  |
| 190 | ΣΩΛΗΝ Φ63 PE 10ATM ΥΔΡ | μετ. | 120 |  |  |
| 191 | ΣΩΛΗΝ Φ75 ΡΕ 10ATM ΥΔΡ | μετ. | 120 |  |  |
| 192 | ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ | τεμ. | 50 |  |  |
| 193 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2'' Χ 50 cm ΓΑΛΒ. | τεμ. | 50 |  |  |
| 194 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2'’ 20cm ΓΑΛΒ. | τεμ. | 50 |  |  |
| 195 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2’’ 60cm ΓΑΛΒ. | τεμ. | 50 |  |  |
| 196 | ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 70mm x 200m (ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ) | τεμ. | 40 |  |  |
| 197 | ΤΑΠΑ 1 1/2'' ΑΡΣ. ΓΑΛΒ. | τεμ. | 20 |  |  |
| 198 | ΤΑΠΑ 1 1/4'' ΑΡΣ. ΓΑΛΒ. | τεμ. | 20 |  |  |
| 199 | ΤΑΠΑ 1'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 20 |  |  |
| 200 | ΤΑΠΑ 1/2'’ ΘΗΛ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 80 |  |  |
| 201 | ΤΑΠΑ 1/2’’ ΑΡΣ. ΓΑΛΒ. | τεμ. | 83 |  |  |
| 202 | ΤΑΠΑ 3/4'' ΘΗΛ.ΓΑΛΒ | τεμ. | 25 |  |  |
| 203 | ΤΑΠΑ 3/4’’ ΑΡΣ. ΓΑΛΒ. | τεμ. | 25 |  |  |
| 204 | ΤΑΥ 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 250 |  |  |
| 205 | ΤΑΥ 1’’ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 60 |  |  |
| 206 | ΤΑΥ Φ18 2,5 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 60 |  |  |
| 207 | ΤΑΥ Φ32 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 |  |  |
| 208 | ΤΕΦΛΟΝ ΚΟΡΔΟΝΙ | τεμ. | 105 |  |  |
| 209 | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΣ | τεμ. | 17 |  |  |
| 210 | ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ | τεμ. | 50 |  |  |
| 211 | ΦΙΜΠΕΡ 1'' | τεμ. | 100 |  |  |
| 212 | ΦΙΜΠΕΡ 3/4'' ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΝ | τεμ. | 150 |  |  |
| 213 | ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ INOX ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΒΕΡΓΑ 1/2'' ΚΟΝΤΟ | τεμ. | 20 |  |  |
| 214 | ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ INOX ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΒΕΡΓΑ 1/2'' ΜΑΚΡΥ | τεμ. | 50 |  |  |
| 215 | ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ INOX ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΒΕΡΓΑ 3/4'' ΜΑΚΡΥ | τεμ. | 20 |  |  |
| 216 | ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ INOX ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΒΕΡΓΑ 3/8'' ΜΑΚΡΥ | τεμ. | 15 |  |  |
| 217 | ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΓΙΟ ΚΑΙ ΒΥΘΟΥ 4 ΣΕ 1 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2'' ΚΑΙ 3/8'' | τεμ. | 20 |  |  |
| 218 | ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ120 | τεμ. | 25 |  |  |
| 219 | ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ90 | τεμ. | 80 |  |  |
| 220 | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ15 | μετ. | 110 |  |  |
| 221 | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ18 | μετ. | 110 |  |  |
| 222 | ΛΕΚΑΝΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Α.Μ.Ε.Α. | τεμ. | 4 |  |  |
| 223 | ΚΑΛΥΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ Α.Μ.Ε.Α. | τεμ. | 4 |  |  |
| 224 | ΚΑΛΥΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ Α.Μ.Ε.Α. | τεμ. | 4 |  |  |
| 225 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ Α.Μ.Ε.Α. | τεμ. | 4 |  |  |
| 226 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ Α.Μ.Ε.Α. | τεμ. | 4 |  |  |
| 227 | ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ Α.Μ.Ε.Α. | τεμ. | 6 |  |  |
| 228 | ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΘΗΚΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ | τεμ. | 4 |  |  |
| 229 | DISPENSER ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΟΥ | τεμ. | 6 |  |  |
| 230 | ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ ABS ΛΕΥΚΟΣ | τεμ. | 8 |  |  |
| 231 | ΚΑΘΙΣΜΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΠΑΣΤΟ | τεμ. | 2 |  |  |
| 232 | ΛΑΒΗ ΔΑΠΕΔΟΥ Α.Μ.Ε.Α. | τεμ. | 3 |  |  |
| 233 | ΜΠΡΑΤΣΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ Α.Μ.Ε.Α. | τεμ. | 4 |  |  |
| 234 | ΛΑΒΗ Α.Μ.Ε.Α. | τεμ. | 8 |  |  |
| 235 | ΛΑΒΗ Α.Μ.Ε.Α. ΑΡΙΣΤΕΡΗ Ή ΔΕΞΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ | τεμ. | 4 |  |  |
| 236 | ΛΑΒΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Α.Μ.Ε.Α | τεμ. | 3 |  |  |
| 237 | ΛΑΒΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ Α.Μ.Ε.Α | τεμ. | 3 |  |  |
| 238 | ΕΝΔΕΙΞΗ/ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΟΡΤΑΣ W.C. Α.Μ.Ε.Α. ΑΝΤΙΚΕ | τεμ. | 20 |  |  |
| Σύνολο | | | | |  |
| Φ.Π.Α 17% | | | | |  |
| Γενικό Σύνολο | | | | |  |

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.

Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών, στο Δήμο Μυτιλήνης.

Χρόνος Παράδοσης: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Εγγύηση: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας.

Λοιπές παρατηρήσεις:

Μυτιλήνη \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ