ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ -  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ημερομηνία, …………………………………….

Προς:     Δήμο Μυτιλήνης

Δ/νση Πολιτισμού-Τουρισμού

Και Κοινωνικής Πρόνοιας

Τμήμα Εκδηλώσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου και φωτισμού για τις Ανάγκες του Πολύκεντρου Πλωμαρίου  του Δήμου Μυτιλήνης»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)

| ΕΝΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ [ΕΥΡΩ] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ [ΕΥΡΩ] |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Κονσόλας μίξης 12 καναλιών ( 10 mono & 4 stereo ). Ενσωματωμένη μονάδα εφφέ 100 προγραμμάτων ρύθμισης 2 παραμέτρων στα εφφέ. Phantom power. Equalizer 3 περιοχών σε κάθε κανάλι με παραμετρικό στα μεσαία στα mono κανάλια. Ρύθμιση VOICE FILTER για χρήση σε φωνές & ακουστικά όργανα. Μaster equalizer 9 περιοχών. Low cut 80hz στα mono κανάλια. Κάθε κανάλι παρέχει 2 εξόδους Mon και 2 εξόδους Aux. Ενσωματωμένη είσοδος USB για αναπαραγωγή | 1 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Τελικού ενισχυτή 2x1600W/4Ω-1250W/8Ω-1Χ3200W bridge 8Ω. Stereo/Parallel/Bridge mode.0.775-1.4v ευαισθησία. Είσοδοι XLR/RCA- Έξοδοι Speakon+Binding post. Ρυθμιστικά Level-gain-operation mode. Eνδεικτικά LED. Προστασία για Βραχυκύκλωμα-κενό φορτίο- καθυστέρηση έναρξης-αντιπαρασιτικό RF | 1 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Παθητικού ηχείου 2 δρόμων, τύπου bass reflex, 12" woofer + 1" HF driver με μαγνήτη νεοδυμίου. Ισχύς 400W Cont., 800W program, 1000W Peak. 8Ω, 132dB, Crossover Frequency: 330Hz, Απόκριση συχνότητας (-3dB): 45Hz - 17kHz, | 4 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση STAGE SNAKE 12-IN 4-OUT XLR 30 METERS, επαγγελματικό multi καλώδιο μήκους 30 μέτρων, με 12 εισόδους (female) και 4 εξόδους (male) σε stage box. Καλώδιο και σύνδεσμοι XLR υψηλής ποιότητας! Εξωτερική διάμετρος 18 mm | 1 |  |  |
| Δυναμικό μικρόφωνο. για χρήση σε live. Μεταλλικό σώμα. Διαθέτει ελαστικό μανταλάκι. Απόκριση συχνότητας 40 to 18,000 Hz, Ευαισθησία 2.5mV/Pa, Max. SPL 144 dB SPL | 2 |  |  |
| Βάση μικροφώνου γερανός με τρίποδα, μεταλλική κατασκευή με συνδέσμους και βάση από ατσάλι. Μέγιστο ύψος 164cm. | 4 |  |  |
| Μικροφωνικό καλώδιο cannon αρσενικό-cannon θηλυκό. Μήκος καλωδίου 10 m. | 8 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Καλωδίου ηχείων twinaxial 2x2,5. Συσκευασία σε καρούλι των 100 μέτρων | 1 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Aluminium flat led par 18x10w RGBW, Beam aperture: 25°, RGBW dimming/fade, Dimmer: 0-100%, stop/strobe effect , Digital display Double yoke system, 2 k 18x 10 Watt RGBW 4 in 1 LEDs. Beam angle: 25° | 10 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Professional Zoom Par, 28 leds x 12watt RGBW, Zoom 12-60 degrees, dual bracket, powercon in/out, IR remote control, 4 pixels, 13/29 Dmx Channels, adjustable color temperature, 4 Button Led display, 2.5kg | 6 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Lighting Controller , 48/24 προγραμματιζόμενη σε 24 σκηνές φωτισμού. | 1 |  |  |
| 8 channel isolated Dmx splitter, Fully compliant to DMX-512 100% electrical isolation between in/output , Signal & power LED indicator ,Terminator resistor switch, 3pin input / through. | 1 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Προμήθεια και τοποθέτηση Professional DMX 110 Ohm cable with XLR 3 pins plugs male / female and snap fastener, 3 meters | 20 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Professional DMX 110 Ohm cable with XLR 3 pins plugs male / female and snap fastener, 30 meters | 1 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Professional DMX 110 Ohm cable with XLR 3 pins plugs male / female and snap fastener, 10 meters | 2 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |

Για τον προσφέροντα

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα Προσφέροντα)

| ΕΝΟΤΗΤΑ Α | ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ [ΕΥΡΩ] |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ [ΕΥΡΩ] |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Video-projector Τεχνολογία λέιζερ φωσφόρου 3ης γενιάς με διάρκεια ζωής έως και 30.000 ώρες 5.000 ANSI Lumens που προσφέρουν φωτεινές εικόνες σε οποιοδήποτε περιβάλλον Συμπαγές μέγεθος και μικρό βάρος Ευελιξία εγκατάστασης: 1,3x οπτικό ζουμ, H/V keystone, προβολή 360° και κατακόρυφος τρόπος λειτουργίας | 1 |  |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Ηλεκτρικής οθόνης 305X229ek, εμπρόσθιας προβολής, 16x9. | 1 |  |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Καλωδίου High Speed HDMI με κανάλι Ethernet, 3D και UHD/4K ready,20 m. | 2 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |  |

Για τον προσφέροντα

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα Προσφέροντα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ημερομηνία, …………………………………….

Προς:     Δήμο Μυτιλήνης

Δ/νση Πολιτισμού-Τουρισμού

Και Κοινωνικής Πρόνοιας

Τμήμα Εκδηλώσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου και φωτισμού για τις Ανάγκες του Πολύκεντρου Παπάδου [Οδυσσέας Ελύτης] του Δήμου Μυτιλήνης»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)

| ΕΝΟΤΗΤΑ Β | ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΑΠΑΔΟΥ ΟΜΑΔΑ 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ [ΕΥΡΩ] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ [ΕΥΡΩ] |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Κονσόλας μίξης 12 καναλιών ( 10 mono & 4 stereo ). Ενσωματωμένη μονάδα εφφέ 100 προγραμμάτων ρύθμισης 2 παραμέτρων στα εφφέ. Phantom power. Equalizer 3 περιοχών σε κάθε κανάλι με παραμετρικό στα μεσαία στα mono κανάλια. Ρύθμιση VOICE FILTER για χρήση σε φωνές & ακουστικά όργανα. Μaster equalizer 9 περιοχών. Low cut 80hz στα mono κανάλια. Κάθε κανάλι παρέχει 2 εξόδους Mon και 2 εξόδους Aux. Ενσωματωμένη είσοδος USB για αναπαραγωγή | 1 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Τελικού ενισχυτή 2x1600W/4Ω-1250W/8Ω-1Χ3200W bridge 8Ω. Stereo/Parallel/Bridge mode.0.775-1.4v ευαισθησία. Είσοδοι XLR/RCA- Έξοδοι Speakon+Binding post. Ρυθμιστικά Level-gain-operation mode. Eνδεικτικά LED. Προστασία για Βραχυκύκλωμα-κενό φορτίο- καθυστέρηση έναρξης-αντιπαρασιτικό RF | 1 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Παθητικού ηχείου 2 δρόμων, τύπου bass reflex, 12" woofer + 1" HF driver με μαγνήτη νεοδυμίου. Ισχύς 400W Cont., 800W program, 1000W Peak. 8Ω, 132dB, Crossover Frequency: 330Hz, Απόκριση συχνότητας (-3dB): 45Hz - 17kHz, | 4 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση STAGE SNAKE 12-IN 4-OUT XLR 30 METERS, επαγγελματικό multi καλώδιο μήκους 30 μέτρων, με 12 εισόδους (female) και 4 εξόδους (male) σε stage box. Καλώδιο και σύνδεσμοι XLR υψηλής ποιότητας! Εξωτερική διάμετρος 18 mm | 1 |  |  |
| Δυναμικό μικρόφωνο. για χρήση σε live. Μεταλλικό σώμα. Διαθέτει ελαστικό μανταλάκι. Απόκριση συχνότητας 40 to 18,000 Hz, Ευαισθησία 2.5mV/Pa, Max. SPL 144 dB SPL | 2 |  |  |
| Βάση μικροφώνου γερανός με τρίποδα, μεταλλική κατασκευή με συνδέσμους και βάση από ατσάλι. Μέγιστο ύψος 164cm. | 4 |  |  |
| Μικροφωνικό καλώδιο cannon αρσενικό-cannon θηλυκό. Μήκος καλωδίου 10 m. | 8 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Καλωδίου ηχείων twinaxial 2x2,5. Συσκευασία σε καρούλι των 100 μέτρων | 1 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Aluminium flat led par 18x10w RGBW, Beam aperture: 25°, RGBW dimming/fade, Dimmer: 0-100%, stop/strobe effect , Digital display Double yoke system, 2 k 18x 10 Watt RGBW 4 in 1 LEDs. Beam angle: 25° | 10 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Professional Zoom Par, 28 leds x 12watt RGBW, Zoom 12-60 degrees, dual bracket, powercon in/out, IR remote control, 4 pixels, 13/29 Dmx Channels, adjustable color temperature, 4 Button Led display, 2.5kg | 6 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Lighting Controller , 48/24 προγραμματιζόμενη σε 24 σκηνές φωτισμού. | 1 |  |  |
| 8 channel isolated Dmx splitter, Fully compliant to DMX-512 100% electrical isolation between in/output , Signal & power LED indicator ,Terminator resistor switch, 3pin input / through. | 1 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Προμήθεια και τοποθέτηση Professional DMX 110 Ohm cable with XLR 3 pins plugs male / female and snap fastener, 3 meters | 20 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Professional DMX 110 Ohm cable with XLR 3 pins plugs male / female and snap fastener, 30 meters | 1 |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Professional DMX 110 Ohm cable with XLR 3 pins plugs male / female and snap fastener, 10 meters | 2 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |

Για τον προσφέροντα

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα Προσφέροντα)

| ΕΝΟΤΗΤΑ Β | ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΑΠΑΔΟΥ ΟΜΑΔΑ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ [ΕΥΡΩ] |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ [ΕΥΡΩ] |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Video-projector Τεχνολογία λέιζερ φωσφόρου 3ης γενιάς με διάρκεια ζωής έως και 30.000 ώρες 5.000 ANSI Lumens που προσφέρουν φωτεινές εικόνες σε οποιοδήποτε περιβάλλον Συμπαγές μέγεθος και μικρό βάρος Ευελιξία εγκατάστασης: 1,3x οπτικό ζουμ, H/V keystone, προβολή 360° και κατακόρυφος τρόπος λειτουργίας | 1 |  |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Ηλεκτρικής οθόνης 305X229ek, εμπρόσθιας προβολής, 16x9. | 1 |  |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση Καλωδίου High Speed HDMI με κανάλι Ethernet, 3D και UHD/4K ready,20 m. | 2 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |  |

Για τον προσφέροντα

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα Προσφέροντα)

| ΑΞΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α + Β [ + ] |  |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 17% |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α + Β |  |

Για τον προσφέροντα

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα Προσφέροντα