ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Απαίτηση | Συμμόρφωση | Παραπομπή | Παρατηρήσεις |
| 1 | Συμμόρφωση προσφερόμενου εξοπλισμού με τεχνικές προδιαγραφές |  |  |  |
| 2 | Εκπαίδευση προσωπικού της αναθέτουσας αρχής για τις ομάδες Α, Β, Δ και Ε |  |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥2 έτη για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού πλην τις ομάδας Γ που θα είναι για ≥1 έτος |  |  |  |
| 4 | ISO 9001: 2015 του οικονομικού φορέα |  |  |  |
| 5 | ISO 14001: 2015 του οικονομικού φορέα |  |  |  |
| 6 | ISO 45001: 2028 του οικονομικού φορέα |  |  |  |
| 7 | Prospectus ή κατάλογοι (τεχνικά φυλλάδια) του κατασκευαστή που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Α : Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμΕΑ στη Θάλασσα, ατόμων με κινητικά προβλήματα |  |  |  |
| Α/Α | Απαίτηση | Συμμόρφωση | Παραπομπή | Παρατηρήσεις |
| 1 | Η συσκευή είναι αυτοκινούμενη και συναρμολογούμενη, όχι ενιαία κατασκευή |  |  |  |
|  | Μη μόνιμη εγκατάσταση: α) Εφόσον δεν συντρέχει λόγος μετακίνησή της (π.χ. αναμονή έκτακτων καιρικών φαινομένων) να μπορεί να μείνει στη θέση τοποθέτησής της μέχρι το τέλος της θερινής περιόδου και Β) Εφόσον συντρέχει λόγος μετακίνησής της (π.χ. αναμονή κακοκαιρίας, αλλαγής ακτογραμμής, παλιρροιών ή κ.α), να μπορεί εύκολα και γρήγορα να μετακινείται εντός της παραλίας ή να μεταφέρεται σε χώρο φύλαξης/αποθήκευσης κάνοντας χρήση του συστήματος αυτοκίνησής της. |  |  |  |
| 2 | Πλήρης ενεργειακή αυτονομία: από φωτοβολταϊκό πάνελ που φέρει πάνω της η διάταξη |  |  |  |
| 3 | Αντοχή σε θαλάσσιο περιβάλλον: κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα ή ανοδιωμένο αλουμίνιο |  |  |  |
| 4 | Μέγιστο βάρος χρήστη: τουλάχιστον 150 kg |  |  |  |
| 5 | Ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα (το οποίο θα ολισθαίνει κατά μήκος του συστήματος κύλισης) αναπαυτικό, κατασκευασμένο από αδιάβροχο υλικό υψηλής αντοχής στο θαλασσινό νερό και την ηλιακή ακτινοβολία, με εργονομική κατασκευή, στρογγυλεμένες άκρες για αποφυγή ατυχημάτων και διάτρητο ύφασμα για να στεγνώνει γρήγορα. |  |  |  |
| 6 | Τηλεχειριστήρια απλά στη λειτουργία τους με λίγα και εύχρηστα πλήκτρα χειρισμού, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ασαφειών σχετικά με την κατανόηση της χρήσης του από όλους. Θα πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον δύο (2) τηλεχειριστήρια για κάθε διάταξη |  |  |  |
| 7 | Η διάταξη φέρει πύργο ελέγχου (εντός του οποίου θα βρίσκονται εγκατεστημένοι όλοι οι απαραίτητοι αυτοματισμοί καθώς και οι μηχανισμοί κίνησης) |  |  |  |
| 8 | Η διάταξη φέρει ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου |  |  |  |
| 9 | Η διάταξη φέρει σύστημα κύλισης καθίσματος, έως ότου φτάσει στο κατάλληλο βάθος της θάλασσας |  |  |  |
| 10 | ISO 9001: 2015 του κατασκευαστή |  |  |  |
| 11 | Δήλωση CE |  |  |  |
| 12 | Τιμοκατάλογο με τα ανταλλακτικά των προσφερόμενων συστημάτων |  |  |  |
| 13 | Υπεύθυνη Δήλωση ότι για 10 έτη θα διατίθενται σαν προϊόντα στην αγορά προς πώληση |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Β: Διάταξη αυτόνομης καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης στη θάλασσα |  |  |  |
| Α/Α | Απαίτηση | Συμμόρφωση | Παραπομπή | Παρατηρήσεις |
| 1 | Πίνακα παραλίας, ο οποίος θα ενημερώνει το χρήστη για την επιστροφή του στην παραλία |  |  |  |
| 2 | Αδιάβροχο τηλεχειριζόμενο πομπό, ο οποίος θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον πίνακα παραλίας και τις σημαδούρες θάλασσας, για να επιτρέπει στο χρήστη τον εύκολο προσανατολισμό του |  |  |  |
| 3 | Σημαδούρα προσανατολισμού θαλάσσης με μηχανισμό ηχητικών σημάτων |  |  |  |
| 4 | Κώνους σήμανσης θέσης που θα επιτρέπουν στους χρήστες να βρίσκουν την θέση τους στην παραλία, με αισθητήρα αφής και ένδειξη κατειλημμένου |  |  |  |
| 5 | Φορητή μονάδα λήψης σημάτων και προειδοποίησης κινδύνου, η οποία, θα λαμβάνει τα σήματα κινδύνου, σε περίπτωση κλήσης από έναν χρήστη |  |  |  |
| 6 | Τιμοκατάλογο με τα ανταλλακτικά των προσφερόμενων συστημάτων |  |  |  |
| 7 | Υπεύθυνη Δήλωση ότι για 10 έτη θα διατίθενται σαν προϊόντα στην αγορά προς πώληση |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Γ : |  |  |  |
|  | - Αποδυτήριο εξυπηρέτησης ΑμΕΑ |  |  |  |
| Α/Α | Απαίτηση | Συμμόρφωση | Παραπομπή | Παρατηρήσεις |
| 1 | Είναι μη μόνιμο, λυόμενο, συναρμολογούμενο & ξύλινο |  |  |  |
| 2 | Αποτελείται από: • Δάπεδο • Οροφή • Τοίχους • Θύρα • Κάθετα δοκάρια στήριξης • Συνδέσεις δοκών • Πάγκο • Κρεμάστρες • Χειρολαβές |  |  |  |
| 3 | Καθαρό άνοιγμα θύρας από κάσα σε κάσα 0,90μ. και ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,00μ. |  |  |  |
|  | Διαθέτει πάγκο: σταθερό, με πλάτος 70 εκ., ελάχιστο μήκος 1,50μ. και ύψος 50εκ. (απόσταση από το έδαφος). Το υλικό κατασκευής του θα πρέπει να είναι ανοξείδωτος χάλυβας |  |  |  |
|  | - Διάταξη Χώρου Σκίασης εξυπηρέτησης ΑμΕΑ |  |  |  |
| 1 | Πέργκολα από ξύλινο πάτωμα συνολικής διάστασης 2,00 Χ 3,00 μέτρα |  |  |  |
| 2 | Τα τμήματα του πατώματος να είναι άκαμπτα δημιουργώντας επίπεδες επιφάνειες |  |  |  |
| 3 | Στην οροφή θα τοποθετούνται τρία τμήματα υφάσματος πλάτους 60 εκ., ώστε να καλυφθεί η επιφάνεια της οροφής |  |  |  |
| 4 | Το μέγιστο ύψος της πέργκολας από την επιφάνεια του εδάφους θα είναι 2,30 μέτρα |  |  |  |
|  | - Ξύλινος διάδρομος εξυπηρέτησης ΑμΕΑ |  |  |  |
| 1 | Θα πρέπει να αποτελείται από λυόμενα τμήματα με μέγιστο μήκος 2,5 μ. |  |  |  |
| 2 | Το ελάχιστο πλάτος τους θα πρέπει να είναι 1,5μ. |  |  |  |
| 3 | θα πρέπει να διαθέτουν διάκενα εγκάρσια της διαδρομής όδευσης για την απομάκρυνση της άμμου |  |  |  |
| 4 | Η υψομετρική διαφορά μεταξύ του τμήματος του διαδρόμου που θα τοποθετηθεί δίπλα στο σημείο επιβίβασης της μη μόνιμης βοηθητικής διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμΕΑ στη θάλασσα από την επιφάνεια του καθίσματος αυτής θα πρέπει να είναι 40-50εκ. |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Δ: Διάδρομος όδευσης για την εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα όρασης |  |  |  |
| Α/Α | Απαίτηση | Συμμόρφωση | Παραπομπή | Παρατηρήσεις |
| 1 | Θα είναι πλάτους 1,00 m |  |  |  |
| 2 | Θα είναι μη μόνιμη (προσωρινή) κατασκευή και θα παρέχει ομαλή επιφάνεια χωρίς κενά |  |  |  |
| 3 | Θα είναι ιδιαίτερα ελαφριοί, με βάρος έως 1,50 Kgr/m2 |  |  |  |
| 4 | Η επιφάνειά τους θα πρέπει να είναι αντιολισθητική |  |  |  |
| 5 | Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001 (ή ισοδύναμα) |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Ε: |  |  |  |
|  | - Συστήματα Τηλεμετρίας |  |  |  |
| Α/Α | Απαίτηση | Συμμόρφωση | Παραπομπή | Παρατηρήσεις |
| 1 | Κάθε υπό προμήθεια Διάταξη Αυτόνομης Πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα θα περιλαμβάνει πακέτο τηλεμετρίας |  |  |  |
| 2 | Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να κάνει λήψη φωτογραφιών, όπου θα είναι τόσο αναλυτικές ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στο χρήστη όπως π.χ. ο κυματισμός της θάλασσας εκείνη τη στιγμή, και ταυτόχρονα τόσο ασφαλείς όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων |  |  |  |
| 3 | Η επεξεργασία των εικόνων θα πρέπει να γίνεται με ειδικά εκπαιδευμένους κώδικες, που θα θολώνουν τα άτομα που περιλαμβάνονται στη λήψη σε άμεσο χρόνο, ώστε να μην διακρίνονται τα στοιχεία του προσώπου και του σώματός τους. Κανένα στοιχείο του ατόμου το οποίο μπορεί να τον ταυτοποιήσει δεν πρέπει να απεικονίζεται στις εικόνες (ρούχα, τατουάζ, πρόσωπο, σώμα του ατόμου) |  |  |  |
| 4 | Η κάμερα που θα διαθέτει η διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα για να επιτύχει το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει ανάλυση τουλάχιστον 720p |  |  |  |
| 5 | Το πακέτο τηλεμετρίας μέσω ειδικής πλατφόρμας θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη της συσκευής (π.χ. δήμο) να παρακολουθεί την κατάσταση της συσκευής και να λαμβάνει δεδομένα για τη χρήση της |  |  |  |
|  | 2. Σύστημα Συναγερμού |  |  |  |
| 1 | Σε κάθε Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, ατόμων με κινητικά προβλήματα, θα τοποθετηθεί συναγερμός |  |  |  |
| 2 | Στην παραλία Ευρειακή της Δ.Ε. Γέρας, όπου δεν θα πραγματοποιηθεί προμήθεια Διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα αλλά θα εγκατασταθεί Διάταξη αυτόνομης καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης στη θάλασσα, το σύστημα συναγερμού θα τοποθετηθεί, με κατάλληλη βάση στήριξης, επάνω στον πίνακα παραλίας της διάταξης |  |  |  |
| 3 | Ο συναγερμός αποσκοπεί στην αποτροπή κακόβουλων ενεργειών ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης κατά τις νυχτερινές ώρες |  |  |  |
| 4 | Το σύστημα θα αποτελείται από αισθητήρα κίνησης και προβολέα LED. Όταν ο αισθητήρας ανιχνεύσει κίνηση κοντά στη διάταξη, θα ενεργοποιείται αυτόματα ο προβολέας, φωτίζοντας τον χώρο |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ ΣΤ: WC εξυπηρέτησης ΑμΕΑ |  |  |  |
| Α/Α | Απαίτηση | Συμμόρφωση | Παραπομπή | Παρατηρήσεις |
| 1 | Οι διαστάσεις της καμπίνας θα είναι 1,60mx2,00m τουλάχιστον και εσωτερικού ύψους 2,00m τουλάχιστον |  |  |  |
| 2 | Η καμπίνα θα φέρει δάπεδο αντιολισθητικό μη πορώδες |  |  |  |
| 3 | Λεκάνη κλειστού τύπου, με κάθισμα και σκέπασμα |  |  |  |
| 4 | Δεξαμενή για τα απόβλητα χωρητικότητας 130 λίτρων τουλάχιστον |  |  |  |
| 5 | θα διαθέτει σύστημα εξουδετέρωσης των οσμών, με συνεχή 24ωρη λειτουργία χωρίς την ανάγκη χρήσης μπαταριών και θα συνοδεύεται με υλικό απόσμησης για χρονικό διάστημα τριών μηνών τουλάχιστον |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Ζ: Πληροφοριακές Πινακίδες |  |  |  |
| Α/Α | Απαίτηση | Συμμόρφωση | Παραπομπή | Παρατηρήσεις |
| 1 | Οι πληροφοριακές πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους των σχετικών τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών (Νόμος 2696/1999 - ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999, αρ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/1102. ΦΕΚ 953/B’/24-10-1997, ΔΜΕΟ ε/οικ/720/13-11-92, ΦΕΚ 954/Β’/31-12-1986, ΦΕΚ 1061/Β’/13-10-1980) |  |  |  |
| 2 | Θα πρέπει να είναι πλήρως αντανακλαστικές υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ |  |  |  |
| 3 | Οι διαστάσεις τους θα πρέπει να είναι 600x400 χιλ.. |  |  |  |
| 4 | Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 και πάχους 3 χιλ.. |  |  |  |
| 5 | Οι στύλοι στήριξης των πινακίδων θα πρέπει να είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου 48 χιλ. |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Η: Πλωτό Αμφίβιο Αμαξίδιο εξυπηρέτησης ΑμΕΑ |  |  |  |
| Α/Α | Απαίτηση | Συμμόρφωση | Παραπομπή | Παρατηρήσεις |
| 1 | Συνολικό μήκος: 1,50m, μήκος καθίσματος: 0,50m (περίπου) |  |  |  |
| 2 | Συνολικό ύψος: 1,30m, ύψος καθίσματος: 0,50m (περίπου) |  |  |  |
| 3 | Συνολικό πλάτος: 1,00m, πλάτος καθίσματος: 0,50m (περίπου) |  |  |  |
| 4 | Ωφέλιμο βάρος: 135kg τουλάχιστον |  |  |  |

ΔΗΛΩΣΗ

Ο προσφέρων δηλώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ημερομηνία

(Υπογραφή / Σφραγίδα)