ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΟΜΑΔΑ 2

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ο ………………………………………………………………………………………………….…………….... νόμιμος εκπρόσωπος της ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… με έδρα ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… , Τηλέφωνο ………………………………………………………….………… FAX …………………..……………………………………………… email ………………...........………………………………….……………..……...., ΑΦΜ ………………..………………….......................….. ΔΟΥ ……………………………………………..……….., υποβάλλει την ακόλουθη προσφορά :
Ομάδα 2: «Φωτιστικά σώματα, λαμπτήρες και ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων» 

	α/α
	Είδος
	ποσότητα
	τιμή/ τεμ
	Μερικό σύνολο

	1. 
	Ρελέ διαφυγής τύπου AC μονοφασικό 40A - (1Ρ+Ν)-ΙΔn=30mA
	30
	
	

	2. 
	Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY H05VV-F PVC 3X1,5mm² Λευκό 
	600
	
	

	3. 
	Καλώδιο 0,6/1kV J1VV-U (NYY) 3X1,5mm² Μαύρο 
	600
	
	

	4. 
	Καλώδιο 0,6/1kV J1VV-U (NYY) 3X2,5mm² Μαύρο
	600
	
	

	5. 
	Ρευματοδότης Πρίζα SCHUKO με καπάκι προστασίας εξωτερικής τοποθέτησης βαθμού στεγανότητας τουλάχιστον ΙΡ 55 
	20
	
	

	6. 
	Ρευματοδότης Πρίζα SCHUKO (πλήρης)  χωνευτή εσωτερικής τοποθέτησης 16A - 250V  βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP20
	26
	
	

	7. 
	Διακόπτης χωνευτός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 55 (απλός) 
	30
	
	

	8. 
	Πολύμπριζο ασφαλείας 5 θέσεων (SCHUKO) με διακόπτη on –off, με προστασία υπέρτασης
	40
	
	

	9. 
	Φωτιστικό γραφείου επιτραπέζιο LED
	15
	
	

	10. 
	Στεγνωτήρας χεριών 1875 W, 170 m3/h, με φωτοκύτταρο και θερμικό προστασίας
	2
	
	

	11. 
	Λάμπα LED T8 ST 9W G13 6500K 1000lm 0,60 m με LED starter
	30
	
	

	12. 
	Λάμπα LED T8 ST 22W G13 6500K 2300lm 1.5 m με LED starter
	30
	
	

	13. 
	Λάμπα LED, E27 Σφαιρική 13W, 1521lm 230V, 4000K Θερμό Λευκό
	200
	
	

	14. 
	Λάμπα LED, E14, Κερί 7W, 806lm 230V 4000K
	50
	
	

	15. 
	Λάμπα LED E27, μακριά, 12W 1000lm 230V, 2700K ΙP 54, 
	50
	
	

	16. 
	Φωτιστικό LED Panel,  τετράγωνο 60*60, για τοποθέτηση σε οροφή, τουλάχιστον 48 W, θερμοκρασίας χρώματος 6500K, φωτεινότητας 5040 lm
	38
	
	

	Σύνολο:
	

	ΦΠΑ 17%
	

	Σύνολο Ομάδας
	


 



ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ___________________________________________________________________ ______
Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 75/2026 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης.
Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ____________ ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση και τοποθέτηση των ειδών καινούργιων στις παραλίες του Δήμου Μυτιλήνης όπως προβλέπεται από τη μελέτη.
Χρόνος Παράδοσης: Το προσφερόμενο προϊόν θα παραδοθεί από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε ____________________________ ημερολογιακές ημέρες.
Χρονική Εγγύηση: ___________________________________
Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις άλλες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας.
Λοιπές παρατηρήσεις: 

Ημ/νια  _________________
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 
(Υπογραφή - Σφραγίδα) 


