ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ 2

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ο ………………………………………………………………………………………………….…………….... νόμιμος εκπρόσωπος της ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… με έδρα ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… , Τηλέφωνο ………………………………………………………….………… FAX …………………..……………………………………………… email ………………...........………………………………….……………..……...., ΑΦΜ ………………..………………….......................….. ΔΟΥ ……………………………………………..……….., υποβάλλει την ακόλουθη προσφορά :

Ομάδα 2: «Φωτιστικά σώματα, λαμπτήρες και ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων»

| α/α | Είδος | ποσότητα | τιμή/ τεμ | Μερικό σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ρελέ διαφυγής τύπου AC μονοφασικό 40A - (1Ρ+Ν)-ΙΔn=30mA | 30 |  |  |
|  | Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY H05VV-F PVC 3X1,5mm² Λευκό | 600 |  |  |
|  | Καλώδιο 0,6/1kV J1VV-U (NYY) 3X1,5mm² Μαύρο | 600 |  |  |
|  | Καλώδιο 0,6/1kV J1VV-U (NYY) 3X2,5mm² Μαύρο | 600 |  |  |
|  | Ρευματοδότης Πρίζα SCHUKO με καπάκι προστασίας εξωτερικής τοποθέτησης βαθμού στεγανότητας τουλάχιστον ΙΡ 55 | 20 |  |  |
|  | Ρευματοδότης Πρίζα SCHUKO (πλήρης) χωνευτή εσωτερικής τοποθέτησης 16A - 250V βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP20 | 26 |  |  |
|  | Διακόπτης χωνευτός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 55 (απλός) | 30 |  |  |
|  | Πολύμπριζο ασφαλείας 5 θέσεων (SCHUKO) με διακόπτη on –off, με προστασία υπέρτασης | 40 |  |  |
|  | Φωτιστικό γραφείου επιτραπέζιο LED | 15 |  |  |
|  | Στεγνωτήρας χεριών 1875 W, 170 m3/h, με φωτοκύτταρο και θερμικό προστασίας | 2 |  |  |
|  | Λάμπα LED T8 ST 9W G13 6500K 1000lm 0,60 m με LED starter | 30 |  |  |
|  | Λάμπα LED T8 ST 22W G13 6500K 2300lm 1.5 m με LED starter | 30 |  |  |
|  | Λάμπα LED, E27 Σφαιρική 13W, 1521lm 230V, 4000K Θερμό Λευκό | 200 |  |  |
|  | Λάμπα LED, E14, Κερί 7W, 806lm 230V 4000K | 50 |  |  |
|  | Λάμπα LED E27, μακριά, 12W 1000lm 230V, 2700K ΙP 54, | 50 |  |  |
|  | Φωτιστικό LED Panel, τετράγωνο 60*60, για τοποθέτηση σε οροφή, τουλάχιστον 48 W, θερμοκρασίας χρώματος 6500K, φωτεινότητας 5040 lm | 38 |  |  |
| Σύνολο: |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| Σύνολο Ομάδας |  |  |  |  |

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ___________________________________________________________________ ______

Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 75/2026 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης.

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ____________ ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.

Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση και τοποθέτηση των ειδών καινούργιων στις παραλίες του Δήμου Μυτιλήνης όπως προβλέπεται από τη μελέτη.

Χρόνος Παράδοσης: Το προσφερόμενο προϊόν θα παραδοθεί από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε ____________________________ ημερολογιακές ημέρες.

Χρονική Εγγύηση: ___________________________________

Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις άλλες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας.

Λοιπές παρατηρήσεις:

Ημ/νια  _________________

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)